编号：0118-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：山东独厚管业有限公司

审核员：

审核日期： 2021年09月28日 上午至2021年09月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 查《2021年度测量管理体系顾客满意度调查报告》，内外部顾客满意度综合调查结果为98.77%。其中内部顾客满意度98.67%，外部顾客满意度99%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 经确认：2020年12月29日，企业的法人代表人由王森火变更为王晓飞。企业的产品没有增加。 | 管理层 质检部 办公室 技术部 生产部 供应部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量、已分解到测量管理体系涉及的6个部门。 质检部负责组织各部门质量目标的实施、督促、检查。公司已对2021年1月至8月质量目标的完成情况进行了统计考核查2021年《质量目标分解考核汇总表》，各项目标均已完成。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 管理层 质检部 办公室 技术部 生产部 供应部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月20日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理王晓飞主持，由管理者代表张智理汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：测量管理体系组织结构的合理性、体系运行情况、其持续的适宜性；充分性和有效性；内部审核情况；顾客的反馈；质量目标实现情况；改进的建议；测量管理体系文件的适用性、操作性等。覆盖了企业6个部门。 会议形成的编号为 JL- SDDH -MS-0 602的《管理评审报告》表明：企业的测量管理体系运行过程受控，是适宜的，有效的，在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了其有效作用。 管理评审结论为：本公司的测量管理体系符合选定的标准要求，运行有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量目标得到实现。符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层 质检部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、服务、原材料供方。 查检定校准《合格供方名录》”共1家供方：安正计量检测有限公司。查《校准服务供方调查评定及评价表》已对该供方提供的服务进行持续评价和监视，符合要求。 查测量设备的《合格供方名录》，包括：泰安天成检设备有限公司、上海曼东工贸有限公司等共19家合格供应商，查《测量设备供方资质调查评定及评价表》已对该10家供方提供的产品及服务进行持续评价和监视，符合要求。 查生产物资的《合格供方名录》，包括山东新启程塑业有限公司等共3家合格供应商。有合格供方持续评价监视记录。 | 供应部 质检部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年6月29日～30日单独组织了测量管理体系内审，对企业6个部门进行了全要素审核，涉及的条款为“6.2.1程序”，已分析原因制定了纠正预防措施并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 企业通过内审，对测量管理体系运行情况进行检查，达到了发现问题及时解决问题的目的。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《PE管材壁厚测量过程监视记录及控制图》显示:2020年10月到2021年9月对“PE管材壁厚测量过程”进行了持续监视，控制图均满足测量过程的技术要求。详见附件：“PE管材壁厚测量过程监视记录表及控制图”。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | 2020年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了1个不符合项，涉及的条款为“6.2.1程序”，已分析原因制定了纠正预防措施并及时整改，不符合项已关闭。 企业对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，效果良好。 | 质检部 办公室 技术部 生产部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有19台件测量设备列入计量管理，无强制检定测量设备。 查《全厂计量设备台账》、《PE管材出厂检验记录》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 质检部 技术部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于：开发国内市场、企业形象广告宣传、企业产品招投标。 | 办公室 销售部 | 否 |