[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

编  号：0118-2018-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：山东独厚管业有限公司 
审核员：[image: image2.png]



审核日期： 2021年09月28日上午至2021年09月28日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查设备编号为AN521，型号规格为0-150mm的游标卡尺，校准日期为2021年09月07日，校准证书编号为Y202127
83520，校准机构为“安正计量检测有限公司”，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。

查规格型号为XHR-400GM，出厂编号291的熔体流动速率仪，校准日期为2021年09月07日,校准证书编号为Y20212783540，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，符合要求。

查质检部检测室现场，配备了温湿度计，未提供出2021年8月份的温湿度记录。不符合认可准则“6.3.2环境”的要求。
	技术部

质检部

生产部
	不符合01

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“PE管材壁厚测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0-20）mm的测厚仪，证书编号为Y20212783525，校准日期为2021年09月07日；查编号为2021-02的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	技术部

质检部

	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别了19个测量过程，其中2个关键测量过程，17个重要测量过程。

企业对“PE管材壁厚测量过程”编制了SDDH-CLGF-02《PE管材壁厚测量过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。
	技术部

质检部

生产部

	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《PE管材壁厚测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《PE管材壁厚测量过程不确定度评定报告》。
	质检部

技术部

	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到1家机构：“安正计量检测有限公司”，其营业执照有效；其机构注册号CNAS  L9002。符合要求。
查型号规格HLGK-Y100-2,器具编号DH-04的静液压试验机的校准证书，校准机构为“安正计量检测有限公司”，证书编号：Y20212783541，校准日期：2021年09月07日。量值均已溯源到SI单位。符合要求。
	质检部
	否 

	6
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查《2021年度测量管理体系顾客满意度调查报告》，顾客满意度调查结果为98.77%。其中内部顾客满意度98.67%，外部顾客满意度99%。符合要求。
	销售部
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。

抽查关键测量过程“PE管材壁厚测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“PE管材壁厚测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	技术部

质检部

生产部
	否

	8

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	公司主要耗能品种为电。2020年用电625万千瓦时；年总能耗折标煤768.1吨标煤。公司不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

