编号：0117-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：山东百世通塑胶制品有限公司

审核员：

审核日期： 2021年09月29日上午至2021年09月29日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年度的“顾客满意度调查统计表”，共发出调查表9份，其中内部6份，外部3份，综合满意度达到97%。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构无变更。企业的产品没有增加。无新增测量设备和测量过程。 | 管理层 行政部 生产部 后勤部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量、统一考核无分解。查2021年《质量目标完成统计表》，公司已对2021年1月至8月，质量目标的完成情况进行了统计考核。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 生产部 行政部 后勤部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月25日开展了单体系管理评审，会议由总经理张建芳主持，管理者代表彭伟伟汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：测量管理体系组织结构的合理性，包括人员和其它资源；体系的运行情况，其持续的适应性、充分性和有效性；审核报告，过程的业绩和产品的符合性，质量目标完成情况、测量过程控制情况、顾客反馈情况、设备溯源性管理、改进的建议、体系文件的适用性、科操作性等，覆盖了企业4个部门。 会议形成的编号为 JL-SDBST-MS-06 01的《管理评审报告》表明：企业的测量管理体系运行过程受控，是适宜的，有效的，在产品质量、生产、经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了其有效作用。 管理评审结论为：测量管理体系的运行对于本公司是适用的、充分的、有效的。体系运行情况良好，符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层 生产部 行政部 后勤部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、服务、原材物料供方。 查检定校准《合格供方名录》”1家供方为“湖南航测检测技术服务有限公司”。查《校准服务供方调查评定及评价表》已对该1家供方提供的服务进行持续评价和监视，符合要求。 查测量设备的《合格供方名录》共5家供方，查《测量设备供方资质调查评定及评价表》已对该5家供方提供的产品及服务进行持续评价和监视，符合要求。 查原材物料的《合格供方名录》共4家供方。 查后勤部，未对原材物料的供方“青岛德赛克贸易有限公司”进行持续监视评价。 | 生产部 后勤部 | 不符合01 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年7月15日单独组织了测量管理体系内审，对企业4个部门进行了全要素审核，出具了1个不符合项。已采取纠正预防措施，并完成整改。不符合项关闭，符合要求。 企业通过内审，对测量管理体系运行情况进行检查，达到了发现问题及时解决问题的目的。 | 生产部 行政部 后勤部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《PVC管材壁厚测量过程监视统计记录表及控制图》显示:2020年10月到2021年9月对“PVC管材壁厚测量过程”进行了持续监视，控制图均满足测量过程的技术要求。详见附件：“PVC管材壁厚测量过程监视记录表及控制图”。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | 2020年度测量管理体系监督审核中出具不符合项为：查生产车间使用的1.6级压力表，编号：HY65888，2020年4月23日已检定合格，没有计量确认合格标识。企业已对不符合组织了纠正，经审核组验证，确认企业的纠正措施已得到落实，并举一反三，避免相同问题重复发生，不合格控制有效，符合要求，同意关闭不符合项。 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了1个不符合项，涉及的条款为“6.2.1程序”，查“2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告”已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进。进行持续改进。 | 行政部 生产部 后勤部 销售部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有14台件测量设备列入计量管理，其中2台件测量设备列入强制检定。能按照对强制检定器具的要求送法定计量技术机构检定。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 生产部 后勤部 行政部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管对标志的使用，符合相关标准和规定。理体系认证证书用于： 1）企业对标志的使用，符合相关标准。和规定。 2）企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。 3）企业用于进行招投标。 | 行政部 销售部 | 否 |