编号：0075-2017-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆慧龙石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检办 陪同人员:王磊 | | | |
| 不符合事实描述：  查企业测量设备台账的检定/校准日期栏没有及时更新，不符合GB/T19022-2003条款6.3.1 测量设备。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.3.1 测量设备。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名)f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 陪同人员(签名)\_550e57e1267701c317bdfa0f83885ab  企业部门代表（签名）83adb9d988fa0975367218bd8a5f055  日期:2021.9.15 | | | |
| 纠正措施: 1.立即将测量设备台账进行更新，加强管理，杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名:83adb9d988fa0975367218bd8a5f055 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.9.15 | | | |

可另附页