项目编号：0974-2021

审核员现场审核记录

企业名称：浙江金腾管业科技有限公司

审核员：                                                                           审核日期：2021年9月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是管材、管件制造行业的企业，主要产品聚氯乙烯(PVC)电力管材；改性聚丙烯(MPP)电力管材；聚乙烯(PE)给排水、通信管材；玻璃纤维增强塑料电缆导管。年产约3800万元 。 公司管理者代表钟强华为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部（技术）进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是管材几何尺寸和性能指标如长度、外径；公称壁厚；静液压强度；断裂伸长率等。 公司目前管理还存在主要问题是测量管理体系建立和运行时间短,公司相关人员对标准和体系要求认识有待提高，需要加强对标准和体系文件的学习，有效运行体系，完善测量设备的管理，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表质检部（技术） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部（技术）。已在公司体系文件《计量职责管理程序》中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表7职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门办公室、安全生产部、物资管理部及计量管理员的相关职能也分别进行了规定。 | 管理者代表质检部（技术） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部（技术）已组织识别企业生产的各类塑料管材管件的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表质检部（技术） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《质量目标控制程序》公司的测量管理手册中明确规定了公司的计量方针及5项质量目标。公司质量目标进行分解,其中包括质检、安全生产、办公室、物质管理、销售部进行了目标分解 ,目前统计结果,已基本实现目标。 | 办公室 质检部(技术) | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月6日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理方蔚清主持，由管理者代表钟强华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 管理层/管理者代表 办公室 销售部 质检部(技术 安全生产部 物资管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业规模不大，人员结构紧凑，识别了测量管理体系相关人员10余人。企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员包括理化、检测人员的培训和能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划5项，包括测量管理体系文件、标准和内审、管评开展等内容的培训。已完成3项，培训记录表记录有培训课题、培训地点、时间、课时等，培训评价采用试卷考试为主，评价培训的有效性保持了记录。企业人员配置、能力基本满足要求。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T13663.2-2008《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》、DL/T802.7-2010《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》YD/T841.2-2016《地下通信管道 用塑料管第2部分：实壁管》等，以及JTGYCLSC-2021《测量管理手册》等体系文件等均现行有效，处于受控状态。 | 质检部（技术 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了落锤冲击试验机、电子成能试验机、熔体流动速率测定仪、游标卡尺等测量设备列入体系管理，企业编制了《检测设备管理台账》质检部负责测量设备全过程管理。已建议企业完善测量设备台帐，特别不要遗缺车间使用的游标卡尺。 | 质检部（技术 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视 | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 物资管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录,经评定2021年公司合格供方4家,并形成2021年合格供方目录，有编制人员签字。其中包括了计量校准服务方。质检部负责对提供校准服务外部供方进行选择、确认评价。通过供方评定记录表对评价结果进行记录。 企业测量设备委托德清县质量技术监督检测中心和苏州国方校准测试技术有限公司进行检定/校准。 现场网查供方资质，在有效期内，并建议企业年度评审进行确认并保留相关资料。 | 质检部（技术 物资管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质检部（技术 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部（技术 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部（技术 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了管材几何尺寸包括长度、外径、壁厚等，还有灰分、重量、环钢度、静液压等54个测量过程。形成《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《管材壁厚检验过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部（技术 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了φ50×4.6管材壁厚检验过程等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部（技术 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准，公司所有测量设备均送至德清县质量技术监督检测中心和苏州国方校准测试技术有限公司进行检定/校准。 | 质检部（技术 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质检部（技术、 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。顾客满意度为97% 采用日常询问等方式对内部顾客满意度进行了解。 | 销售部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年8月20日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组开展，管代钟强华担任组长，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月21日完成整改。 | 管理者代表办公室 质检部（技术） 安全生产部 物资管理部 销售部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 办公室 质检部（技术） | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 制定了《纠正和预防措施管理程序》规定了不合格的识别包括测量设备、不合格测量过程等。对不合格进行分析并采取纠正措施。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质检部（技术） | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，体系运行中纠正措施和预防措施办法按程序要求实施，满足标准要求。 | 质检部（技术） | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了2台压力表列入强制检定测量设备，按照规定进行周期检定，溯源管理较好。 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等法定计量单位的使用基本正确。 | 质检部（技术） | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水，2020年消耗了153.7吨标煤,不是重点用能单位。 | 财务部 办公室 | 否 |
| 24 | 是是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 公司目前电表和水表均由供电供水部门配置，公司未装分表。能源计量器具的检定/校准工作由供电公司和自来水公司负责。 | 财务部 办公室 | 否 |