项目编号：0974-2021

审核员现场审核记录

企业名称:浙江金腾管业科技有限公司

审核员：                   审核日期：2021、09、16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质检部部门领导沈坤，生产部部门领导吴文达、兼职计量员沈阳杰（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）是否清楚自己的工作职责。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部、安全生产部（车间）已组织识别企业金腾牌高密度聚乙烯（HDPE）聚氯乙烯(PVC)电力管材；改性聚丙烯(MPP)电力管材；聚乙烯(PE)给排水、通信管材；玻璃纤维增强塑料电缆导管的顾客的测量要求、法律法规要求；建立了质检部、安全生产部《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 质检部、安全生产部（车间）在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 质检部、安全生产部（车间）有分解的公司制定的质量目标，管理评价考核方式，查浙江金腾管业科技有限公司编号为：JLGYCL/JL-080的2021年度测量管理体系年度质量目标分解计划。经查2021年上半年质量目标完成情况良好。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查质检部、安全生产部（车间）编号为JLGY/CLJL-01的2021年度测量人员培训计划 ；编号为JLGY/CLJL-02的计量人员培训记录表 。培训计划、考核评价记录齐全，完整，符合要求。抽查柯燕、吴佩孚、方伟、唐美、沈芸杰等测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，都经过培训合格，持证上岗，授课人：钟强华。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：质检部、安全生产部（车间）执行的产品标准、检验标准，抽GB/T 3682.1-2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 ；GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材；DL/T802.3-2007电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管等两个中华人民共和国国家标准，一个中华人民共和国电力行业标准。查工艺文件：抽编号为JT/ZY03-05-2019进料检验准则；JT/ZY03-06-2019成品检验操作规范；包括：落锤冲击试验、维卡软化温度的测定；静液压试验；爆破试验；纵向回缩率的测定；拉伸屈服强度的测定。文件受控得当，属于现行有效版本，计量单位书写正确。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：物资管理部名称为《合格供方台账（检定校准服务）》：记录编号JTGYCL-JL-035；质检部名称为《检测设备管理台账》：记录编号JTGYCL-JL-071；办公室名称为《2021年度测量管理体系年度质量目标分解计划》：记录编号JTGYCL-JL-080；办公室名称为《2021年度测量人员培训计划》：记录编号JTGYCL-JL-01；记录完整、编号齐全，保存期限为5年。 抽查质检部编号为JTGYCL-JL-072的出厂检测报告：1、商标：金腾； - 产品名称：给水用聚乙烯（PE）管材； - 规格型号：DN90×6.7 SDR13.6; - 生产日期：2021年3月9日； - 检测日期：2021年3月26日； - 检测：沈阳杰； - 审核：沈坤 - 检测判定依据：GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材 - 检测项目：颜色、外观、平均外径、壁厚、静液压强度、断裂伸长率、熔体质量流动速率等。 记录完整、设备信息完备、编号齐全，保存期限为5年，能够满足要求。 | 质检部 安全生产部（车间） 物资管理部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | ## 查编号为JTGYCL/JL-071的《测量设备台账》。测量设备和计量器具共20台套；企业采用人工对测量设备进行管理，符合要求。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送浙江省计量科学研究院、浙江省方正校准有限公司、德清县质量技术监督检测中心检定校准。 查1、查编号为CD-2020090024的游标卡尺；制造厂：江苏天工工具有限公司；出厂编号：1390891；型号/规格：0-200mm型;检定证书有效期2021年09月23日，检定合格。 2、查编号为DDL8802524的管材静液压试验机；制造厂：承德鑫马测试仪器有限公司；器具编号：1504048；型号/规格：XGY-10B-III型;2021年04月13日校准合格。检定合格现场未加贴计量确认标识；台账信息和证书一致。现场和实验室环境条件基本满足要求。 3、编号为DDH8800478的差示扫描量热仪；制造厂：上海盈诺精密仪器有限公司；器具编号：20191018020302；型号/规格：DSC-500B;2021年04月13日校准合格。现场和实验室环境条件基本满足要求。 4、车间现场发现规格型号为0-20mm的测厚仪（尖头）没有及时送检。 | 质检部 安全生产部（车间） 物资管理部 | 02 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业无测量软件，所以未建立《测量软件管理程序》。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：管材壁厚测量过程，要求已经识别；测量设备游标卡尺（0-200mm）已经检定，检定单位：德清县质量技术监督检测中心。验证能够满足要求。此过程属于关键测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备能够满足测量过程预期使用要求。验证符合要求，祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业把管材壁厚测量过程定为关键测量过程。编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，质检部按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了管材壁厚关键测量过程不确定度评定方法，正确。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。质检部及时组织制定预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司目前未发现不合格测量过程。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司制定了《纠正和预防措施管理程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了20台件测量设备,列入台账管理，随机抽查7台件，溯源管理较好。企业有压力表为强检测量设备。企业无定量包装。计量器具无生产许可。 | 质检部 安全生产部（车间） | 否 |