不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **成都启宏机械有限责任公司** | **陪同人员** | **陈志超** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2021.09.30** |
| **不符合事实描述:**  **现场未能提供安全阀、压力表年检证书，不符合标准7.1.5条款当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，应保留作为校准或验证依据的成文信息。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**