## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 无线随钻测斜仪方位角偏差 检测过程 |  |  | 被测参数: | 方位角：0-360°范围， 偏差±1.0° |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.2°
测量仪器： |  | 测斜仪校正台 |  |  | 测量范围: |  | 0-360° |  |  | 最大允许误差： |  | ±0.2°
|  |  |  | 核查标准: | 无线随钻测斜仪
日 期： |  | 2021-01-16 | 2021-02-27 | 2021-03-08 | 2021-03-28 | 2021-04-16 | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 2021-05-27 | 2021-06-02 | 2021-07-10 | 2021-08-21 | 2021-08-28
测 量 值 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5
| 2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2
| 3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3
| 4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.782 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| 5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.78 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4
平均值(X) |  | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.4524 | 0.34 | 0.4 | 0.3 | 0.26 | 0.42 | 0.32
全距（R) |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.582 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3
| X | 2021-01-16: 0.3427; 2021-03-08: UCLx=X+A2R; 2021-04-16: 0.54859; 2021-05-07: A2; 2021-05-27: 0.577; 2021-07-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-16: 0.35683; 2021-03-08: LCLx=X-A2R; 2021-04-16: 0.13681; 2021-05-07: D3; 2021-05-27: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.75435 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427
UCLx |  | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859 | 0.54859
LCLx |  | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681 | 0.13681
R均值 |  | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683 | 0.35683
UCLr |  | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435 | 0.75435
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-02-27: 刘领军