编 号：0035-2018－2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 金发科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 2.15 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 5 | 29 | 106 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 工业用电：该公司由清远市供电局有限公司供电，有3个电能表（三相三线电子式多功能电能表MK6、有功、无功各1个，准确度等级0.5S级。有计量合格的铅封）. 广州供电局每月抄报月度用电量数据，每月结算。 生产、生活用水：由清远供水扩展有限责任公司供给该公司用水，厂区和生活区各安装了1个总水表（准确度等级1.0级）由供水管理中心每月抄报月度用水量数据，每月结算。 审核该公司体系文件，有对公司能源计量器具配备率、用量核算和监督管理进行了规定，且收集相关法律法规，依照法规标准执行，符合用能的规定。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2021/9/26 日期: 2021/9/26 |  |  |  |