编号：0983-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  重庆星源玻璃器皿有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:刘泰华 |
| 不符合事实描述：查出厂编号HC70540411470的“氧压力表”，其检定日期为2021年2月17日，有效日期2021年8月16日，查该测量设备周期间隔为6个月，该检定证书的检定日期已过期，不符合7.3.2朔源性条款。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.3.2条款\_的要求。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；627b3eb2f0d520561d4eb22a3c873f2审核员(签名) **`[WU$W~(V)I_}FV11OOJ9SR** 陪同人员(签名)\_64af9e86b6e5703d7e6001b64955f71\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021年9月24日 |
| 纠正措施:立即整改，将出厂编号HC70540411470的“氧压力表立即送检。627b3eb2f0d520561d4eb22a3c873f2企业部门代表签名: 审核员签名:**`[WU$W~(V)I_}FV11OOJ9SR** |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707审核组代表签名: 日期：2021年9月2日 |

可另附页