项目编号：0983-2021

审核员现场审核记录

企业名称：重庆星源玻璃器皿有限责任公司

审核员：                           审核日期：2021年9月23日-24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问供销部部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）是否清楚自己的工作职责。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| 2 | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2021年3-8月外部顾客满意度96%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 由供销部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系质量手册》规定了公司的4项质量目标，其中分解到供销部的计量目标与管理方针一致。查看2021年3-8月分解表，计量目标统计表，均完成计划目标。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| - 4 | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| - 5 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。 查《2021年培训计划》，全年计划培训2次，查培训记录。 提供了2021年3月4日进行的测量管理体系再培训记录。 查《2021年度培训计划》对企业各岗位人员进行了岗位培训， | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| - 6 | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 行政部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本0A版，从体系建立至至今未进行版本变更。 公司有完整的程序文件和计量相关文件。 |  | 否 |
| 7 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 抽查，编号：HA66602874331（0-0.6）MPa压力表、编号：1009057932（0-300）mm游标卡尺均有确认标识. |  | 否 |
| 8 | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，供应部对主要外部供方进行了评价，查看2021年4月对重庆市计量质量检测研究院的评价记录，符合要求。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和销售部门沟通。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| 10 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2021年度测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 供销部（销售） 供销部（采购） | 否 |
| 11 | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该部门暂无不合格测量设备 | 供销部（销售） | 否 |
| 12 | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正 措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制 参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。 2021年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采购了纠正措施，并验证有效。 暂未采取预防措施。 | 供销部（采购） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗 1.056万吨标煤,是重点用能单位。 | 能源相关管理部门 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备6台件，实际配备6台件，配备率满足要求。 进出重点耗能设备应配备6台件，实际配备6台件，配备率满足要求。 | 能源相关管理部门 | 否 |
| 15 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备经过供能单位校准。 | 能源相关管理部门 |  |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用统计方式采集和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 能源相关管理部门 |  |