编号：0074-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 生产部精工三车间 陪同人员: 罗新洲 |
| 不符合事实描述：精工三车间变速器壳体工序现场使用的内径百分表(501L7-133)测杆套筒损坏，未及时送修。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： |