项目编号：1002-2021

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂

审核员：                       审核日期：       2021年9月27日 ~9 月30 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是石油行业的企业，主要从事超低渗油藏开发和管理。主要产品2020年产量150万吨。 公司管理者代表朱西柱为企业的总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门采油工艺研究所进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了计量、化验分析、采集输运行参数控制等 23个测量过程，其中压力表检定、原油分析等测量过程被列为重要测量过程。公司有近15000台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。建立企业最高标准三项：数字压力计、精密压力表、铂电阻温度计等标准装置。 | 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是采油工艺研究所。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表5职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门的12项职能。 | 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 采油工艺研究所已组织识别企业原油密度，原油粘度，水分测量的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 公司的计量目标共6项， 采油工艺研究所已完成 2021年度上半年计量目标统计情况报表，各部门均完成部门目标。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月25日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理谢银伍主持，由管理者代表朱西柱汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员1200人，编制了测量人员情况一览表。企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人事部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成8项，培训方式都是采用内部学习和外聘教师培训两种方式。 有培训项目、培训老师、培训评价等记录，各部门均参加培训，企业人员配置、能力均满足要求 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 采油工艺研究所负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A0版，2019年1月10日发布并实施 公司有完整的程序文件和计量相关文件，文件受控。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备控制程序》，各作业区均编制了“测量点及测量设备动态管理台账”公司已识别出了计量、化验分析、采集输运行参数控制等 测量过程，其中压力表检定、原油分析等测量过程被列为重要测量过程。公司有近15000台件测量设备（其中1692台为强检计量器具）均纳入到测量管理体系管理范畴。建立企业最高标准三项：数字压力计、精密压力表、铂电阻温度计等标准装置。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 采油工艺研究所负责建立和评价测量设备合格供方名录。采油工艺研究所负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了23个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《原油密度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了原油密度测量过程等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位建立最高计量标准3项开展压力和温度检定和校准，公司其他所有测量设备均送至西北国家计量测试中心、陕西省计量科学研究院、陕西协成测试技术有限公司、西安硕龙计量检测技术有限公司等单位进行检定进行检定/校准。 查采油工艺研究所中心化验室，编号：OY OY 30304W010 石油产品凝点测定仪 未能提供有效性溯源证书，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2条的要求。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 | 01 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年6月25日开展了管理评审，会议由公司总经理谢银伍主持，由管理者代表朱西柱汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 2020年审核时发现的不符：“在采油工艺研究院检查时发现2019年送检的编号01、03的两只工作用玻璃液体温度计检定结论为部分温段不合格，未按计量器具管理要求处理使用”。纠正措施:立即按照测量设备的管理要求进行处理，措施有效，已经关闭。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业建立的3套计量标准属强检计量器具已进行检定。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业已按GB/T23331-2012标准整合了能源管理体系，能源计量管理由公司采油工艺研究所负责， 属于耗能大户。全厂能源计量器具的配备：电力：计量器具130台，实际配备130台，实际配备率100%，每月15日为抄表日，电能表每年由国网甘肃省电力公司庆阳市供电公司进行校验；原油计量流量计：121台，实际配备121台，实际配备率100%。主要用能设备电能表应配备214台，实际配备214台，实际配备率100%，一、二级能源计量器具的配备率和准确度等级要求.基本满足GB17167-2006的要求，2020全年共用能5.56万吨.该企业属于重点用能单位。 | 管理层 管理者代表 采油工艺研究所 元城作业区 乔河采油作业区 地质研究所 |  |