项目编号：

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂

审核员：  于养奇                              审核日期：2021.09.27下午-30上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是采油工艺研究所。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表5职能，计量职能部门 的14项职能。相关部门的12项职能。 | 管理层 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 采油工艺研究所已组织识别企业原油密度，原油粘度，水分测量的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理层 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业已建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及6项质量目标.目标每半年分解一次进行考核。 | 管理层 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员1200人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 采油工艺研究所部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成8项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T1884-2000《原油和液体石油产品密度实验室测定法》，JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》等，受控状态为受控。 现场抽查JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》现行有效，受控完好。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了工艺加工，环境安全检测能源等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》采油工艺研究所负责测量设备全过程管理。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 采油工艺研究所负责建立和评价测量设备合格供方名录。采油工艺研究所负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托陕西省计量科学研究院、等进行检定，评价记录做的不完善，要求进一步改进 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序 》文件，规定了测量设备检定/校准/验证 的要求和方法。企业对体系内的测量设备 都进行了检定/校准/验证和标识。现场检查含水测定仪 2021.7.19 经陕西协成测试技术有限公司检定合格，并进行了确认。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 人事部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。在作业区检查了编号27315170060 和27315A0012两块压力表铅封完好 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了23个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《原油密度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了《原油密度测量过程》等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位建立最高计量标准3项开展压力和温度检定和校准，公司其他所有测量设备均送至西北国家计量测试中心、陕西省计量科学研究院、陕西协成测试技术有限公司、西安硕龙计量检测技术有限公司等单位进行检定进行检定/校准。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了1692台件测量设备台账，列入强制检定，随机抽查8台件，溯源管理较好。 | 井下作业大队 华庆作业区 柔远采油作业区 | 否 |