编号：0147-2019

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 综合部 陪同人员:周学伟 |
| 不符合事实描述：企业2021年度增加新的测量设备检定校准服务供方。但是没有对测量设备检定校准服务供方《深圳中电计量测试技术有限公司》进行合格供方评价不符合GB/T19022-2003条款中6.4 外部供方不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款中6.4 外部供方不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.10.13 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.10.13 |

可另附页