## 稳定性
附录C 测量过程系统控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 地籍控制点测量过程 |  |  | 被测参数: |  | 控制点1坐标X轴： 3635284.819m±50mm |  |  | 允许偏差： |  | 33.3mm
测量仪器： |  | GPS |  |  | 测量范围: |  | / |  |  | 最大允许誤差： |  | 11.1mm
核查标准 |  |  | 拉伸试棒
日 期： |  | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-12 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-28 | 2021-09-10 | 2021-09-29 | 2021-10-12
测 量 值 | 1 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819
| 2 | 3635284825 | 3635284820 | 3635284810 | 3635284819 | 3635284823 | 3635284819 | 3635284822 | 3635284819 | 3635284818 | 3635284821 | 3635284819 | 3635284818
| 3 | 3635284819 | 3635284821 | 3635284819 | 3635284809 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284822 | 3635284819
| 4 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284814 | 3635284819 | 3635284822 | 3635284819 | 3635284824 | 3635284820
| 5 | 3635284816 | 3635284823 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284815 | 3635284819 | 3635284820 | 3635284819 | 3635284817 | 3635284819 | 3635284819
平均值(X) |  | 3635284819.6 | 3635284820.4 | 3635284817.2 | 3635284817 | 3635284819.8 | 3635284818.2 | 3635284818.6 | 3635284819.2 | 3635284819.4 | 3635284819 | 3635284820.6 | 3635284819
全距（R) |  | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2
| X | 2021-04-15: 3635284819; 2021-05-28: UCLx=X+A2R; 2021-06-29: 3635284822.0773; 2021-07-27: A2; 2021-08-10: 0.577; 2021-09-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-15: 5.3333; 2021-05-28: LCLx=X-A2R; 2021-06-29: 3635284815.9227; 2021-07-27: D3; 2021-08-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 11.2747 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819 | 3635284819
UCLx |  | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773 | 3635284822.0773
LCLx |  | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227 | 3635284815.9227
R均值 |  | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333
UCLr |  | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747 | 11.2747
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-05: 周荣章; 2021-08-10: 审核：; 2021-08-28: 连兴华