## 稳定性
附2: 测量过程系统控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 分级注水泥器布氏硬度检测过程 |  |  | 被测参数: | 硬度 | 布氏硬度(260-290)HB |  |  | 最大允许偏差： |  | ±5HB
测量仪器： |  | 布氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （0-650）HB |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2%
核查标准: |  | 分级注水泥器
日 期： |  | 2020-12-25 | 2021-01-24 | 2021-02-28 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-05-24 | 2021-06-04 | 2021-07-14 | 2021-08-24 | 2021-09-04 | 2021-09-28 | 2021-10-22
测 量 值 | 1 | 287 | 287 | 285 | 287 | 288 | 280 | 285 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287
| 2 | 288 | 280 | 287 | 289 | 289 | 285 | 287 | 283 | 289 | 289 | 288 | 288
| 3 | 287 | 289 | 288 | 287 | 284 | 287 | 288 | 287 | 287 | 287 | 283 | 289
| 4 | 289 | 287 | 286 | 285 | 285 | 287 | 287 | 288 | 280 | 288 | 289 | 287
| 5 | 287 | 287 | 289 | 289 | 287 | 288 | 288 | 287 | 287 | 287 | 287 | 289
平均值(X) |  | 287.6 | 286 | 287 | 287.4 | 286.6 | 285.4 | 287 | 286.4 | 286 | 287.6 | 286.8 | 288
全距（R) |  | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2
| X | 2020-12-25: 286.8167; 2021-02-28: UCLx=X+A2R; 2021-04-15: 289.6536; 2021-06-04: A2; 2021-07-14: 0.577; 2021-09-04: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-12-25: 4.9167; 2021-02-28: LCLx=X-A2R; 2021-04-15: 283.9798; 2021-06-04: D3; 2021-07-14: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 10.3938 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167 | 286.8167
UCLx |  | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536 | 289.6536
LCLx |  | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798 | 283.9798
R均值 |  | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167
UCLr |  | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938 | 10.3938
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-01-24: 邹华; 2021-07-14: 审核：; 2021-08-24: 孙春芳