项目编号：0101-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏恒义工业技术有限公司

审核员：                                      审核日期： 2021年10月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司建立测量管理体系，自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业名称进行了变更，组织机构根据经营发展的需要进行调整，但涉及的测量管理体系的机构基本无变化，管理者代表无变化。具体见附件营业执照等证明资料。体系文件因企业名称和部分内部机构名称变更进行更改。企业生产流程无变更。产品类型名称进行整合，实际生产产品无实质性变化。 没有新增关键测量过程。 | 管理层 质量部 技术中心 销售管理部 人事部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到职能部门。查公司4项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量，定期统计进行汇总。分解到相关职能部门为7项指标。 查2021年测量体系过程绩效指标汇总表， 1-8 月目标包括“1.A类测量设备计量确认合格率 100%；2、B类测量设备计量确认率95%以上；3、关键测量过程受控率95%； 4、顾客满意度90%，以上经统计，顾客满意度2020年为89%，未实现目标，为此专门进行了分析，制定了专项改进计划。其余目标已完成。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月15日进行了测量管理体系管理评审。是单独进行了评审。会议由管代刘伟主持，各职能部门负责人参加。会议对质量目标完成情况、内审、顾客满意度、职能运行、各部门体系运行及不合格整改情况进行了评审。管理评审每年进行一次。会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的，并形成了管理评审报告。针对公司发展需要，测量体系的资源配置如何适应发展，解决相应的人员，设备更新问题提出了应对措施。 | 管理层 质量部 技术中心 销售管理部 采购部 人事部 设备部 生产部 （含车间） | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 企业建立了人员档案，质量部人员79人。查企业计量管理人员4人，计量检测人员59人,进行年度培训上岗，开展相关检定校准项目的人员经培训并获得证书，人员资质符合要求。企业有6人经过培训合格成为公司测量体系内审员。 | 人事部 质量部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业在编制了JSHY/QP2.12-2021《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构靖江市产品质量综合检验检测中心、南京市计量监督检测院、泰州计量测试院、中国计量科学研究院、深圳市华测计量技术有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司等服务供方已进行资质和项目评价确认，追踪更新服务供方的检校项目。对测量设备和重要耗材的采购，建立合格供方制度对资质能力进行认可，实行年度评价和动态管理，保存评价记录。查见计量器具采购供应商贵阳新天光电科技有限公司和海克斯康测量技术（青岛）有限公司等供应商年度评价表，均在合格供应商清单中。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2020年顾客满意度调查报告，外部顾客满意度89%，与目标有差距，为此，公司进行专门分析，制定专项提升计划，从成本控制、问题整改、工艺改进、工序效率、计划准确率等方面采取改进措施。内部也开展了顾客满意度调查，并落实改进方向，每年进行。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通，及时处理。 | 质量部 销售管理部 | 否 |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业本审核年度进行1次测量管理体系内审2021年8月10日-11日组织了公司测量管理体系内审，按GB/T 19022-2003标准的要素要求，对职能部门含生产车间进行了全要素的审核。本次内审共开具了8个不符合项，并要求15天内完成纠正，8月30日进行验证。内审是单独进行审核。内审组织有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录规范，内审首次会由管理者代表刘伟主持。通过内审确定了测量管理系统运转正常，人员、组织机构和体系文件健全，并根据公司变更进行了体系文件的审核变更。以满足公司内外部顾客要求为目标，所有关键测量设备均经过确认，测量过程均进行控制，人员定期接受培训，并形成了内审报告。 | 管理层 质量部 技术中心 销售管理部 采购部 人事部 设备部 生产部 （含车间） | 否 |
| 8 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了JSHY/QP2.18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上年度监审未开具不符合。查企业的JSHY/QP2.19-2021《不合格管理控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 现场发现的不符合能够按照文件要求执行。 企业能对审核和日常发现的不符合按标准要求进行及时纠正和验证有效性。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。企业对审核发现的不符合项，包括内审发现不符合项，进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足JSHY/QP2.20-2021《纠正措施和预防措施管理程序》要求。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 计量器具总数1187件，其中强制检定计量器具有30件。归为A类管理,包括量块、压力表、电子汽车衡等，按周期规定进行检定,管理符合要求。 抽查企业统计表，操作规程等文件，计量单位使用基本正确。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以水、电为主，2020年全年折合耗能约0.18万吨标煤，不属于重点耗能企业。企业配备的能源计量器具满足要求。 | 设备部 | 否 |
| 13 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？准确度等级、配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 进出用能单位应配备6台件，实际配备6台件，其中电表0.5级，水表2级，流量计1.5级，准确度符合要求，由能源供应单位进行控制管理。 | 设备部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于公司对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用 | 销售管理部 | 否 |