[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1003-2021
审核员现场审核记录（二）
企业名称: 芜湖金牛电气股份有限公司
审核员：                 
审核日期： 2021年 10月11日上午～ 10月12日下午
	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问技术部经理王标、生产设备部经理鲁为文、品保部部长王洋、市场部部长聂建圣等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。
	技术部

品保部

生产设备部

市场部
	否


	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	抽查：技术部、生产设备部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确，

查阅：该公司编号为21-10114电力变压器《产品试验证明书》中，引用标准GB/T1094.1-2013等文件现行有效。符合要求。
	技术部

品保部

生产设备部


	否

	3
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3 记录
	企业编制了编号为JNDQ-CLCX08-2021《记录管理程序》

抽查：扁铜线进货检验报告和无氧铜杆进货检验报告,时间2021年3月19日,检验员：朱健清。变压器油化验报告，时间2021年6月14日，检验员：肖吕华。记录清晰无涂改，满足要求。记录规定有保存年限。符合要求。
	品保部

生产设备部

技术部
	否

	4
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司编制了JNDQ-CLCX09-2021《标识管理程序》和JNDQ-CLCX10-2021《测量设备管理程序》。企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产设备部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备量值溯源证书台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有86件，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。
查品保部编号为1804XY702的多通道数字式局部放电综合分析仪、编号为0907的绝缘电阻测试仪、编号为A-010的绝缘油介及电阻率自动测定仪、编号为JN-QFC-02的外径千分尺、生产设备部编号为JN-KZYLB-01的抗震压力表, 校准日期均为：2021年08月06日,校准机构均为深圳精宇航检测技术有限公司，台账信息内容和证书一致。查编号为SJJ-01的声级计，校准日期为：2021年03月01日,校准机构为广东精衡检测科技有限公司。周期间隔与台账相符。详见《测量设备溯源抽查表》。
测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。

现场查变压器车间生产现场真空注油设备上编号15L1890真空表无计量确认标识，经确认未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。
	品保部

生产设备部


	不符合 02


	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了编号为JNDQ-CLCX07-2021《测量软件管理程序》。该企业的GDBZ-IV综合测试系统测量软件由生产设备部归口管理，对测量软件的管理和维护作了明确说明。查企业编制了《检测软件台账》，符合要求。
	品保部

生产设备部


	否

	6
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1  计量确认
	企业从原材料入厂到出厂检测识别了28个测量过程，其中“干式变压器局部放电量检测过程”等3个关键测量过程，重要测量过程25个并进行了计量确认，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，符合要求。

详见：《计量要求导出及验证记录表》。
	品保部

技术部

生产设备部
	否

	 7
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2 测量过程

8.2.4  测量管理体系的监视
	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了28个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了干式变压器局部放电量测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程监视记录及控制图》。符合要求。
	品保部

技术部

生产设备部
	否

	 8
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了干式变压器局部放电量测量过程不确定度评定报告，评定方法正确。

详见：《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。
	品保部
技术部

	否

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业编制了JNDQ-CLCX02-2021《顾客满意管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。内部顾客满意度为97.99%，外部顾客满意度98.6%。
	市场部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年5月17-5月18日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月27日完成整改。


	品保部

技术部

生产设备部
	否

	11
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查技术文件、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业有强制检定计量器具3台，均已外委送检。符合要求。
    查：2021年3月19日《扁铜线进货检验报告》，计量单位使用正确。符合要求。 
	品保部

技术部


	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	能源主要消耗品种为：电、水和天然气，2020年全年消耗电689689千瓦时、水19667吨和天然气12689立方米，折合103.32吨标煤。企业不是重点用能单位。符合要求。
	生产设备部
	否


 2 / 4

