## 监控记录
附2 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 打捞头洛氏硬度检测过程 |  |  | 被测参数: |  | （20-30）HRC |  |  | 最大允许偏差： |  | ±1.66 HRC
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （20-70）HRC |  |  | 最大允许误差： |  | ±1.5HRC
核查物件: |  | 打捞头 |  |  | 监控方式： |  | 用同一支测量仪器定期测量同一类型的工件进行洛氏硬度的检测
日 期： |  | 2021-11-15 | 2021-12-09 | 2021-01-12 | 2021-02-28 | 2021-03-24 | 2021-04-21 | 2021-05-15 | 2021-06-03 | 2021-07-18 | 2021-08-28 | 2021-09-19 | 2021-10-20
测 量 值 | 1 | 26.8 | 26.7 | 26.6 | 26.61 | 26.54 | 26.5 | 26.6 | 26.49 | 26.8 | 26.5 | 26.8 | 26.54
| 2 | 26.45 | 26.57 | 26.54 | 26.58 | 26.46 | 26.63 | 26.76 | 26.44 | 26.73 | 26.75 | 26.88 | 26.63
| 3 | 26.67 | 26.85 | 26.53 | 26.81 | 26.89 | 26.48 | 26.73 | 26.55 | 26.62 | 26.6 | 26.8 | 26.85
| 4 | 26.62 | 26.81 | 26.73 | 26.4 | 26.71 | 26.55 | 26.69 | 26.65 | 26.47 | 26.4 | 26.52 | 26.41
| 5 | 26.67 | 26.57 | 26.62 | 26.49 | 26.54 | 26.57 | 26.43 | 26.49 | 26.7 | 26.85 | 26.57 | 26.82
平均值(X) |  | 26.642 | 26.7 | 26.604 | 26.578 | 26.628 | 26.546 | 26.642 | 26.524 | 26.664 | 26.62 | 26.714 | 26.65
全距（R) |  | 0.35 | 0.28 | 0.2 | 0.41 | 0.43 | 0.15 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | 0.44
| X | 26.626 |  | UCLx=X+A2R |  | 26.8154 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.32833 |  | LCLx=X-A2R |  | 26.4366 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.6941 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626 | 26.626
UCLx |  | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154 | 26.8154
LCLx |  | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366 | 26.4366
R均值 |  | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32833
UCLr |  | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6941
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 柳新涛 | [5 empty] | 审核： | 张伟