项目编号：0196-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：金湖县支点石油科技有限责任公司

审核员：                                 审核日期：2021年10月20-21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2020年，虽然受疫情影响，企业总产值仍保持在8000.33万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。 | 管理者代表、质量部、办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到质量部、办公室、供应部、销售部、生产部(生产车间)、 技术部等部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。 查《2021年1—9月份质量目标完成情况统计》，制定的4项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。 | 质量部、办公室、供应部、销售部、生产部(生产车间)、 技术部 | 否 |
| 3 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 抽查编号2D-07-085“桥塞强度水压试验监测记录”。记录内容有：产品监测标准、监测项目及技术要求。监测结果：合格。试验人：茂定胜，审核：唐金宝。记录日期：2021年07月06日。工作人员按标准要求进行操作，记录信息完整，清楚无涂改。记录保存期限3年。 | 质量部、生产部 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年09月25日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理鲁延瑞主持，由管理者代表曾代友汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司在2021年，将加强对测量管理体系标准进行学习，学习后根据体系要求对计量器具的管理工作进行全面梳理，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 供应部负责建立和评价测量设备合格供方名录，质量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。抽查电子万能试验机的生产厂家—“江苏明珠试验机械有限公司”相关资料、抽查企业测量设备校准机构 “江西西平计量检测有限公司”资料，经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定；对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价；有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。 | 供应部、销售部、质量部、 | 否 |
| 6 | 抽查企业(3-4)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司有测量设备台帐，使用的119台（件）测量设备列入测量管理体系体系，并按A、B、C类分类管理。公司编制《测量设备台账》，品管部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业的测量设备，均处于有效的校准合格状态。现场有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 查测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均外送检到：“江西西平计量检测有限公司（CNAS L11019）”等机构进行校准。认可的能力和范围符合企业需求。现场经查编号01182964压力表、编号ZD-D-001外径千分尺、编号0013的布氏硬度计等台设备，检定结果合格。检定/校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部、生产部、技术部(生产车间) | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查原关键测量过程“桥塞表面硬度检测测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求 。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 企业的测量设备《计量确认明细表》，对重要测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。现场标识使用满足要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，企业共识别了31个测量过程，其中2个关键测量过程，6个重要测量过程。本年度未有新增关键测量过程。 编制了《桥塞表面硬度检测测量过程控制规范》，并按规范进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“桥塞表面硬度检测测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 抽查了关键测量过程“桥塞表面硬度检测测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《桥塞表面硬度检测测量过程有效性确认记录》。 | 质量部、技术部(生产车间) | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了桥塞表面硬度检测不确定度评定，方法正确。见附件《桥塞表面硬度检测测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查2021年上半年顾客满意度调查，技术部共发放内、外部顾客调查表4份，顾客满意度调查满意率97.75%。符合质量目标考核要求。 | 质量部、销售部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年9月20日，组织了公司2021年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表曾代友组织，总经理鲁延瑞参加。内部审核发现1个不合格项，2021年9月22日前整改完成，不符合项已关闭。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表、管理层 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制，按照《测量过程一览表》内容规定，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。查《测量过程及控制一览表》中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业在测量管理体系2020年认证审核中的一项不符合项，企业已按纠正措施及时整改，经审核组现场审核确认，不符合项整改工作符合标准要求，不符合项已关闭。 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内外审中发现不合格，会及时制定纠正和预防措施，并进行整改工作，对其符合性和有效性验证。并在验收合格后及时关闭其不符合项。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 公司119台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按分类管理规定的检定周期送检。随机抽查质管部3件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 - 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传； - 用于企业产品招投标加分。 | 质量部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水。企业2020年度电耗375974千瓦时、水耗3264吨。2020年总能耗折合46.49吨标煤。不是重点用能单位。 | 质量部 | 否 |