编号：0217-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 盘锦广利达电气有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:姜伟 | | | |
| 不符合事实描述：企业2021年度增加新的测量设备检定校准服务供方。但是没有对测量设备检定校准服务供方《广东精衡检测科技有限公司》进行合格供方评价不符合GB/T19022-2003条款中6.4 外部供方  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款中6.4 外部供方  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_d967df09b6a643c9c9a9f640859c868\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.10.15 | | | |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:d967df09b6a643c9c9a9f640859c868 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2021.10.15 | | | |

可另附页