编号：0147-2019-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:付志坚 | | | |
| 不符合事实描述：企业新增测量设备检定校准服务供方《深圳中电计量测试技术有限公司》，未对该服务供方进行供方评价不符合GB/T19022-2003标准中6.4供方评价条款  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.4供方评价  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_74a32b01362895fa175ba23568f5079\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_74a32b01362895fa175ba23568f5079\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2022.11.10 | | | |
| 纠正措施:  1立即对该服务供方进行评价 ，同时对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生。  企业部门代表签名:74a32b01362895fa175ba23568f5079 审核员签名:f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b | | | |
| 纠正措施完成情况: 纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 日期:2022.11.10 | | | |

可另附页