编    号：0074-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__湖北华阳汽车变速系统股份有限公司__

审核员：

审核日期： 2021年10月20日 下午至2021年10月21日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。 企业本次新增1个测量过程。企业共识别45个重要过程， “范围档气缸距离尺寸测量过程”等3个测量过程被列为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 查销售部提供的2021年3月15日《XCCG2021021566合同》，顾客为“西安法士特汽车传动有限公司”，查《QE0-P-B004-001合同评审单》、《产品过程流程图》、《控制计划》、《与顾客沟通走访记录表》等评审、先期策划、工艺生产配置、控制计划下发、测量系统分析、产品检验、供货、客户评价。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年度测量管理体系内部客户满意度调查计划》、《测量管理体系内部顾客满意度调查报告》，2020年11月共发放59份，内部顾客满意度96%。已达到目标值95%。 2021年外部顾客满意度调查工作实施日期为2021年5月，共发放外部顾客满意度调查表7份，查《2021年顾客满意度信息调查汇总表》1份。2021年外部顾客满意度为93.36分,已达到目标值91分。 | 管理层 质管部 技术部 销售部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》和《2020年测量管理体系计量目标完成》，企业完成对2020年12月-2021年度9月质量目标完成情况的统计分析工作，均已完成目标值。 | 质量部 |  |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月13日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了9个部门及生产车间。输入工作包括一年来测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 公务人事部 |  |
| 4 | 企业是否对对人员能力进行评价？ 培训实施情况？ 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 查公务人事部提供的《持证上岗岗位明细》上的公司测量管理体系人员内审员梅青松、吴晓军，查其《内审员证书》2份，有效期为2024年04月01日。符合要求。 查《2021年培训计划》中培训项目11项。抽查《多技能矩阵图》、《一专多能认证评估表》，2021年9月已对企业检验人员14人的能力进行考核并评价。符合要求。 查《2021年培训计划》中“测量管理体系程序文件”，查《培训记录表》中共培训15人，考核方式为“笔试”，培训日期为2021年5月21日，抽查试卷2份，已完成对培训人员考核评价。符合要求。 | 公务人事部 | 否 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司2020年无新增测量设备和检定校准供方。 企业委外检定/校准服务机构共有3家为“十堰市计量检定测试所”、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”、“上海捷祥测控技术有限公司”，查《检定校准服务评价表》已进行资质评价。检定/校准服务机构资质满足要求。 抽查采购部提供的原材料、测量设备及专用量规的《合格供方名录》，包括了“海克斯康、德国布鲁克”等61家，查《测量设备评价表》、《2021年9月份业绩得分》、《供应商季度评价汇总表1-9月》，共对供方“十堰群量工贸有限公司”、“湖北长鸿机械制造有限公司” 、“山东莱州华银试验有限公司”等“采购批次合格率”、“质量保证能力”、“产品质量”进行数据分析和评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 生产部 采购部 装备部 物流部 | 否 |
| 6 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2021年9月7日-8日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司9 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现2个不符合项。查《测量管理体系内审报告》，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2021年9月22日按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质量部 公务人事部 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7. 2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本次新增测量过程1个为“范围档气缸距离尺寸测量过程过程”。 企业共识别出了45个重要测量过程及3个关键测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查《范围档气缸距离尺寸测量过程》，制定了《范围档气缸距离尺寸测量过程控制规范》。查《范围档气缸距离尺寸测量过程系统控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 生产部 技术部 质量部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2020年度监督审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。“不符合01：查质量部使用的出厂编号0159的洛氏硬度计，其检定证书编号20201109895， 检定日期2020年11月26日，有效日期：2021年11月25日，处于有效检定状态，但没有粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款号：6.2.4标识的要求。不符合02：查质量部计量室2020年11月26日“千分尺检定记录”，核验人员未签字，经确认，目前只有一名检定校准人员，未配备核验人员，人员能力不满足要求。不符合认证审核准则条款号：7.2.3（e）测量过程的实现的要求。” 经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 生产部 技术部 质量部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业428台（件）测量设备、 15台件强制检定测量设备列入企业计量管理工作。企业建立最高计量标准6项，抽查“卡尺量具检定装置”、“测微量具检定装置”、“指示表量具检定装置”、“精密压力表标准装置”发证日期为2018年7月21日，有效日期为2022年7月20日，“光滑极限量规检定装置”、“温度二次仪表检定装置”发证日期为2019年8月6日，有效日期为2023年8月5日，检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。其他未建立计量标准的用于检测的测量设备均委外进行检定、校准。检定校准服务机构共3家为“十堰市计量检定测试所”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2017）C001号、“十堰市郧阳区质量监督技术检测中心”计量检定机构授权证书号：（鄂）法计（2014）C101号、 “上海捷祥测控技术有限公司（机构注册号：CNAS L5766）”。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查《操纵装置壳体控制计划》、《操纵装置壳体精细面作业指导时书》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术部 质量部 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。 | 销售部 公务人事部 | 否 |