[image: image1.png]



   

[image: image2.png]b B



     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]b





编 号：0027-2017-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司油气运销部

	年消耗能源（万吨标准煤）
	2.31


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	15
	25
	10

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：

企业消耗能源主要有：天然气、水和电 ，上年度共消耗2.31万吨标准煤，是重点用能单位。企业建立了能源计量管理制度，生产运行室负责全厂能源管理。企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 17台（件），实配 17台（件）；进出主要次级用能单位应配 187台（件），实配 187 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配56台（件），实配 56台（件），配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为033488等测量设备2021年8月25日经新疆计量测试研究院检定，精度1.5级，查进出主要次级用能单位编号为15087021等测量设备于2021年8月9日检定，精度1.5级，查重点耗能设备编号为202012527等设备于2021年6月21日检定，精度1.0级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，生产运行室每天平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。

审核组长(签名)_____ ____           受审核方代表（签名）                   
  日期: 2021年11月3 日             日期：: 2021年11月3 日


