文件审核

| 受审核方名称： | 特阀江苏流体机械制造有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 TF/MM-2021 版本号： A/0 程序文件TF/MP-(01~21)-2021 版本号： A/0 实施日期：2021 年03 月05 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有，请说明：2021年06月11日取得三证合一营业执照。营业期限2015年12月03日至长期。企业取得了由劳氏质量认证（上海）有限公司的ISO9001:2015质量管理体系认证证书 (有效期至2022年05月24日)；取得了北京国优信诚认证服务有限公司ISO14001:2015环境管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书(有效期至2023年02月12日)；企业的产品—压力管道阀门（金属阀门）（B1、B2）取得了特种设备生产许可证，编号TS2732B34-2022,有效期至2022年12月25日，其中抽查了二份特种设备型式试验证书—1、TSX71004820180216,压力管道阀门-截止阀（金属阀门），产品型号J41H-16C DN150,J61H-64 DN50；2、TSX71004820180217, 压力管道阀门-球阀（金属阀门），产品型号Q341F-CL150 NPS6（PN20 DN150），Q61F-64 DN50；企业提供了四份气瓶阀门的特种设备型式试验证书：1.产品DYS-10,低温绝热气瓶用调节阀，颁发日期：2021年07月02日，证书编号TSX F2601002020210022；2. 产品DYJ-10,低温绝热气瓶用降压调节阀，颁发日期：2021年07月02日，证书编号TSX F2601002020210023；3.产品DJ-10P,低温绝热气瓶用截止阀，颁发日期：2021年07月02日，证书编号TSX F2601002020210020；4.产品DJ-10PY,低温绝热气瓶用截止阀，颁发日期：2021年07月02日，证书编号TSX F2601002020210021。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人： 2021年 11 月 10 日上午 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 □已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2021 年11 月10日下午-11日 文件审核人： 2021年 11 月 10 日上午 |  |  |  |
| 受审核方意见： 同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2021年 11 月 10 日上午 |  |  |  |