编号：0198-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：东海县奥博石英制品有限公司 不符合报告编号： 02 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:刘顺宇 |
| 不符合事实描述： 查：公司新购“应力仪”型号规格:PSV-201,出厂编号：10106，没有登记在公司测量设备台账上进行受控管理。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003\_第6.3.1条款\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页