测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 东海县奥博石英制品有限公司

编    号：   0198-2019

认证报告内容

1. 企业名称： 东海县奥博石英制品有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 东海县经济开发区范埠村

企业活动范围和场所：  东海县经济开发区范埠村

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日5 (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-12-10 8:00:00至2019-12-10 17:00:00，

现场审核： 2019年12月12日 下午至2019年12月14日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王常宁 | 女 | 组长 | 13052909978 | 审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0014 |
| 汪宁艺 | 女 | 组员 | 15862979873 | 审核员 | 中认协评[2019]106号ISC[S]0297 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 王艳玲 | 刘顺宇 | 李洪彦 | 张来开 | 孔凡俊 | 崔大本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 副总（管代） | 生产部厂长 | 财务部主任 | 办公室主任 | 采购部经理 | 销售部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：石英玻璃管深加工的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。涉及部门：管理层/管理者代表、生产部、办公室、采购部、销售部、财务部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

1）2017年03月13日取得三证合一营业执照，营业期限2038年11月23日，法定代表人：孔凡昌，注册资本：500万元，法人资格满足要求。2）企业于2019年11月15日通过上海恩可埃认证有限公司GB/T19001/ISO9001质量管理体系认证（2022年11月15日到期）。3）2019年05月29日通过北京中联天润认证中心GB/T24001/ISO14001环境管理体系认证（2022年05月28日到期）。4）2017年03月29日通过北京中鼎恒昌认证有限公司GB/T28001/OHSAS18001职业健康安全管理三体系认证（2022年03月28日到期）。5）2018年06月21日通过盛唐认证南京有限责任公司GB/T27922-2011商品售后服务评价体系五星认证（2021年06月20日到期）。

截止到目前企业未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关的法律纠纷及投诉，企业产品质量稳定，销售情况好。

企业不是重点耗能单位，2018年电耗0.0058万吨标准煤，水耗4780吨。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年08月18日发布了企业测量管理体系AB/CLSC-2019 《测量管理体系手册》、AB/CX(1~20)-2019《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它4个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的最高管理者6项计量职责,管代11项计量职责，计量职能部门生产部的21项主要职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB5949-2014、行业标准JL/T597-2011《半导体用透明石英玻璃管检测标准》，企业自编企标AOBO/Q..07.1-05等标准文件。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了“石英管厚度检验测量过程” 等15个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对34台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对 “石英管厚度检验测量过程” 等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次,符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2019年11月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，王艳玲任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

12.4.2、企业于公司于2019年11月27日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理孔凡昌主持，管理者代表王艳玲汇报了体系运行情况。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，公司测量体系实施运行过程处于受控状态，产品质量得到保证给予了肯定。目前，每年进行一次内审和管评，单独进行。

12.5.2根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

13. 现场现场审核情况：

审核组于12月12日下午到12月14日上午利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业5个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 “石英管厚度检验测量过程”等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，生产部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系主要相关人员8人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了15个测量过程，“石英管厚度检验测量过程”等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，部分生产过程采用自动控制，企业共有34台件（强制检定设备20台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识与实物相符，符合管控要求；生产部负责建立测量设备合格供方名录。生产部门负责对提供服务的 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、连云港市计量检定测试中心和深圳华品计量检测技术有限公司 等外部服务方建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了5条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 5.3质量目标条款内容，企业每季度对目标完成情况进行统计，每年年底进行考核。

13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、 查：石英管出厂检验记录中（外径、内径、厚度、长度、重量）没有注明计量单位，记录表没有编号，石英管出厂检验记录信息量不全。不符合 GB/T19022-2003_第6.2.3条款。

13.2.2、查：公司新购“应力仪”型号规格:PSV-201,出厂编号：10106，没有登记在公司测量设备台账上进行受控管理。不符合GB/T19022-2003第6.3.1条款。

13.3现场重点抽查了“石英管厚度检验测量过程” 等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业委外检定和校准的测量设备均送至东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、连云港市计量检定测试中心和深圳华品计量检测技术有限公司  。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：“石英管厚度检验测量过程”。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了“石英管厚度检验测量过程”不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了 “石英管厚度检验测量过程” 等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2019年12月10日文件审核和2019年12月12日至14日的现场审核情况， 审核组认为，东海县奥博石英制品有限公司领导重视测量管理体系建立，生产部作为职能部门，作用发挥较好，顾客的测量要求基本识别，测量设备检定/校准和验证，关键测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为东海县奥博石英制品有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强对测量设备的管理，测量设备合格确认后加标识管理，每次确认后要及时更新标识；

15.2、加强企业产品标准的学习培训，生产过程中产品检测人员和产品质量检验人员应明确产品的各项技术标准，完善产品记录格式；

15.3、加强对测量管理体系标准和企业测量管理手册的宣贯培训，不断提升企业的管理水平，提高企业人员的业务素质能力。

16. 其他需要说明的事项:

无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：