项目编号：1056-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 浙江聚禾空间规划科技有限公司

审核员：                          审核日期： 2021年10月28日 -29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 综合部负责测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制、策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并对测量管理体系组织内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。 询问总工办的韩伟刚、 综合部潘霞芬等工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 总工办 综合部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问市场部、总工办、综合部、 规划部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 市场部 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的 JH/MM-2021 《测量管理体系管理手册》中规定了综合部归口管理测量管理体系的计量工作质量目标， 有4项计量工作质量目标，规模较小、质量目标未分解；每年12月份综合部提出下年度的测量管理体系质量目标，明确责任部门，发放至各部门，综合部每季度检查汇总。 | 市场部 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业在用标准13个， 抽查GB50026-2020《工程测量规范》、GB/T50228-2011《工程测量基本术语标准》、GB/T 12898-2009《国家三、四等水准测量规范》、GB/T 17986.1-2000《房产测量规范》，均现行有效、并受控。符合标准要求。 | 总工办 规划部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制的JH/MP-06-2021《测量软件管理控制程序》，规定了总工办负责对软件进行识别，建立软件管理台账，并对软件的管理、维护、使用、测试、确认等做出规定。 企业暂无测量软件。 | 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业制的JH/MP-07-2021《记录控制程序》，规定综合部是测量管理体系记录的归口管理，记录永久保存。 查：浙沪天然气联络线二期工程项目的土地勘测定界报告，代码为：2018-330400-57-02-085014-000，委托单位：浙江浙能天然气管网有限公司。作业依据包含《中华人民共和国土地管理法》等6项依据；执行标准包括GB50026-2020《工程测量规范》等11个标准，内有勘测定界权认定图1份，土地勘测顶截图2份, 比例为1：500，测绘人员：倪在明，李水其等，日期：2020年8月22日。 | 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 企业编制JH/MP-08-2021《标识管理程序》，规定总工办负责标识的识别与设计等。 查：测量设备全站仪，规格型号为X6，张贴了计量确认合格标识。 企业编制JH/MP-09-2021《测量设备管理程序》，规定了总工办负责测量设备管理和监督、负责对测量设备的采购、入库、流转、发放；《测量设备管理台帐》，共有7台件测量设备，分为A、B、C类管理，委托浙江省测绘计量中心、河北大江检测技术服务有限公司进行检定/校准，台帐信息全面。 查：总工办在用的全站仪，规格型号为NTS-342R5A，设备编号105866, 检定日期：2021年09月01日，有效期至2022年08月31日，证书编号：JD21QZ1094, 检定结论：合格，符合测角Ⅱ级、测距Ⅱ级，检定单位：浙江省测绘计量中心。 企业为测量单位，测量设备环境控制程序满足要求。 | 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立JH/MP-14-2021《测量过程设计和实现控制程序》，规划部对产品技术等相关要求，转化为可以测量的量，各部门对测量过程进行识别和策划，制定监视范围和监视点。综合部负责测量过程的监督管理。 企业有3个测量过程，分别为测绘中的距离、工程角度、高度差测量。其中的工程角度为高控过程。 | 综合部 规划部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制JH/MP-01-2021《顾客满意度收集分析控制程序》，市场部负责收集外部顾客满意度信息的收集、整理、评价、传递；各部门负责内部顾客满意度监视和测量。 查：内部顾客满意度调查表， 2021年9月2日进行了内部顾客调查，发出10张调查表，收回10张，满意项次98项，不满意2项，顾客满意度98.0%，统计人：张亚楠。 企业目前没有投诉。 | 市场部 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制JH/MP-20-2021《不合格控制程序》，综合部、总工办负责不合格控制的归口管理，总工办对外购测量设备不合格的标识、隔离和处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 总工办 综合部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制JH/MP-21-2021《纠正和预防措施管理程序》，规定了综合部负责公司管理体系审核、管理评审、质量目标管理，以及不合格或潜在不合格的纠正与预防措施管理的工作。 企业对内审中的不符合项，已完成整改并关闭。 | 市场部 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了综合部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 查：《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理台账》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理。 企业无定量包装。 | 总工办 综合部 规划部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗由供电部门提供的数据，供水由物业按照平方收取。自2020年10月至2021年9月，年度用电、用水耗0.96吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业租用的场地内电梯，由租赁方负责报检电梯。企业为测量单位，不产生三废，不涉及环评事项。 | 综合部 | 否 |