[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0042-2018-2021
现场审核记录二

客户名称：江西阳光安全设备集团有限公司
审核员： [image: image2.png]


                                  审核日期：2021年10月19日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境


	企业编制了YG/QR209-2017《测量设备管理控制程序》、YG/QR210-2017《测量环境管理控制程序》等，规定了行政部负责测量设备配备全过程管理,测量设备使用部门负责本部门测量设备的配备、使用、维护、周期检定及计量管理。
  查：《测量设备管理台账》共11台(A、B类)测量设备，对测量设备其进行AB分类管理，台账信息和证书一致；测量设备的使用环境条件满足要求。
查:生产车间现场使用的出厂编号140024,OCS-5t的电子吊秤,计量确认合格标识已掉未及时补贴更新,不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款的要求。

查：质检部现场使用的出厂编号YG-OO5，0-150mm/0.02mm的游标卡尺，检定日期2021年10月8日，有效期至此2022年10月7日。
  查：现场在用的编号A113297，型号：0-25mm外径千分尺,检定日期2021年10月8日，有效期至2022年10月7日；编号17080060，型号:HJC40的焊缝尺,校准日期2021年10月8日，有效期2022年10月7日。
满足要求。
	质检部
采购部

营销部
生产部
（生产车间）

	不符合01

	 2
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的YG/QR211-2017《外部供方管理控制程序》 规定了行政部统一负责对外委托测量设备送检及联系工作。
企业编制了《合 格 供 方 评价表》及合格供方名录,对检定校准机构：湖南航测检测技术服务有限公司及樟树市市场和质量监督管理局计量站，原材料钢板供货商：江西金阳钢艺有限公司等单位进行了评价并且有合格供方资质。符合要求。
	质检部
采购部


	否

	3
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ 
	7.1计量
确认
	企业编制YG/QR214-2017《计量确认间隔管理控制程序》，规定了质检部负责测量设备确认间隔的制定、执行、调整和管理工作。对关键测量过程粉末喷涂厚度测量过程计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。


	质检部
生产部
（生产车间）


	否

	4
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度

	查：企业编制的YG/QR215-2017《测量过程设计和实现控制程序》，质检部识别粉末喷涂厚度测量过程为重要测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。

查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般和重要测量过程，共22个测量过程，重要的测量过程3个。抽查其中粉末喷涂厚度测量过程为重要测量过程，进行了高控管理，详见：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。
	质检部
生产部

	否



	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为樟树市市场和质量监督管理局计量站、湖南航测检测技术服务有限公司量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部
生产部
（生产车间）


	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：企业编制YG/QR201-2017《顾客满意控制程序》，编制了顾客满意度调查表.2021年内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为97.3%。达到目标92%的要求，满足要求。
	质检部
营销部
生产部

	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	查：企业主要耗能为电、水，电耗是每个月由供电部门提供数据；生产厂区用水是自抽深井水,办公区用水是供水公司送水， 2020年10月至2021年09月，共耗能约123.89吨标准煤，不是重点耗能企业。 
	生产部

	否


 2 / 3

