编     号：0105-2018-2021

现场审核记录二

客户名称：江西光正金属设备集团有限公司

审核员：                                   审核日期：2021年10月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了GZ/QR207-2018《记录控制程序》。 检查新增产品的检验记录：记录编号2021101300进货检验记录，物料名称灯具（黑板灯、护目灯)、物料编号、型号规格（GZ-D-010/GZ-D-021）、进料数量（200件、150件）、检验日期（2021.10.13）、抽样方案（每盘抽3PCS,Ac=0）等。记录清楚无涂改，检验结果合格，检验人何圣兰，审核唐冠卿。 查：流水号：2021092700，五金件进货检验记录，来料名称 （动力控制柜/网格柜机）、型号规格（CZ-D-011/GZ-W-002）、来料数量、抽样方案、测试 数据等。 表格设计规范、信息量齐全,规定了保存期限，符合要求. |  | 品质部 采购部 生产部 （生产车间） |  | 否 |  |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了GZ/QR209-2018《测量设备管理控制程序》、GZ/QR210-2018《测量环境管理控制程序》等，规定了技术部负责测量设备配备全过程管理,测量设备使用部门负责本部门测量设备的配备、使用、维护、周期检定及计量管理。 查：《测量设备管理台账》共11台(A、B类)测量设备，对测量设备其进行AB分类管理，台账信息和证书一致；测量设备的使用环境条件满足要求。 查：生产车间现场使用的出厂编号03000022，0-150mm/0.03mm的游标卡尺，检定日期2021年09月02日，有效期至2022年09月01日。 查：现场在用的编号00000315，型号：0-25mm千分尺,检定日期2021年09月02日，有效期至2022年09月01日；编号GZ-007，型号:CM-8825FN的涂层测厚仪,校准日期2021年09月02日，有效期2022年09月01日。 满足要求。 |  | 品质部 采购部 生产部 （生产车间） |  | 否 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的GZ/QR211-2018《外部供方管理控制程序》 规定了综合部统一负责对外委托测量设备送检及联系工作。 企业编制了《合 格 供 方 评价表》及合格供方名录,对江西西平计量检测有限公司进行了评价并且有合格供方资质。符合要求。 |  | 品质部 采购部 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制GZ/QR214-2018《计量确认间隔管理控制程序》，规定了品质部负责测量设备确认间隔的制定、执行、调整和管理工作。对新增关键测量过程（灯具加强绝缘电阻检测过程））计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  | 品质部 生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 查：企业编制的GZ/QR215-2018《测量过程设计和实现控制程序》，品质部识别新增（灯具加强绝缘电阻检测测量过程）为重要测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般和重要测量过程，共12个测量过程，重要的测量过程4个。其中新增1个重要的测量过程(灯具加强绝缘电阻检测过程)进行了高控管理，详见：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 |  | 品质部 采购部 生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位江西西平计量检测有限公司。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 品质部 生产部 （生产车间） |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制GZ/QR201-2018《顾客满意控制程序》，编制了顾客满意度调查表.2021年内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；外部顾客满意度为98.6%。达到目标95%的要求，满足要求。 |  | 品质部 |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 查：企业主要耗能为电、水，生产厂区用的是深井水, 2020年1O月至2021年9月，消耗耗电284821千瓦时，折合标准煤35吨,不是重点耗能企业。 |  | 生产部 |  | 否 |