## Sheet1
`X-R 控 制 图
单位 |  | 紫龙药业QC |  | 组数大小 | 控制 |  |  | `X图 |  |  | `R图 |  |  | 系数 |  | 仪器信息 |  | 制图日期
|  |  |  | 6 | 上限 UCL |  |  | 27.5328 |  |  | 2.6214 |  |  | A2 | 0.577 | 型号 | T2D | 2021.10.09
被测参数名称 |  | 温度 |  | 总组数 | 中心限CL |  |  | 26.8173 |  |  | 1.24 |  |  | D3 | — | 公司编号 | 04-R-0238 | 制图
|  |  |  | 15 | 下限 LCL |  |  | 26.1019 |  |  | — |  |  | D4 | 2.114 | 出厂编号 | 62137894 | 佟银花
日期 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
测量值 | 1 | 22.7 | 22.8 | 21.9 | 22.7 | 22.9 | 22.4 | 22.9 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 23 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 23 | UCL:红色
| 2 | 21.9 | 22.4 | 21.5 | 21.8 | 22.7 | 23 | 22.7 | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 22.4 | 21.9 | 21.8 | 23 | 22.4 | CL:绿色
| 3 | 21.6 | 21.4 | 22.8 | 21.7 | 21.8 | 22.4 | 21.8 | 22.3 | 22.4 | 22.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 21.8 | LCL:紫色
| 4 | 22.2 | 22.6 | 22.1 | 22.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 22.9 | 23 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 21.8 | 21.9 | `X：蓝色
| 5 | 22.9 | 22.6 | 21.4 | 23 | 22.6 | 21.9 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.9 | 23 | 23 | 22.1 | 22.7 | R：橙色
| 6 | 22.6 | 21.3 | 22.7 | 22.2 | 23 | 22.7 | 22.9 | 21.8 | 21.7 | 22 | 23.1 | 22.3 | 22.3 | 22.8 | 23 | 平均值
`X |  | 26.78 | 26.62 | 26.48 | 26.8 | 26.94 | 26.82 | 26.9 | 26.56 | 26.58 | 26.9 | 27.1 | 26.96 | 26.9 | 26.96 | 26.96 | `X | 26.8173
R |  | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | `R | 1.24
备注及原因分析 |  | 1: 培养箱运行良好
`X
UCL |  | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328 | 27.5328
CL |  | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173 | 26.8173
LCL |  | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019 | 26.1019
R
UCL |  | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214 | 2.6214
CL |  | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24