编号：1060-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆鑫晟源环保设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 综合部 陪同人员:李丽 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽查综合部提供的XSY/JL-ZJ02《原材料、外购产品检验记录》--过滤器，检验项目：外径、厚度、内径等，没有标注测量设备要素。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003标准的7.2.4条款 测量过程的记录_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)__ 陪同人员(签名)__ 企业部门代表（签名）__ 日期:2021.10.17 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.加强学习，在XSY/JL-ZJ02《原材料、外购产品检验记录》--过滤器记录中标注测量设备要素。 2.检查其他记录，避免类似情况发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2021.10.17 |  |  |  |

可另附页