目编号：0082-2017-2021

审核员监督审核记录

企业名称：南京申瑞电气系统控制有限公司

审核员：叶明                        审核日期： 2021.10.19

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业管理者代表张小民介绍了一年来企业测量管理体系运行情况，企业在生产经营过程中，对照标准强化管理，将顾客的测量要求转化到生产中的计量要求，确保产品满足顾客要求。企业各部门的计量职能清晰，未发生顾客投诉、纠纷状况。 | 管理者代表 质检部 生产工程部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了8项质量目标，对目标进行了分解，各部门分解的质量目标均达到要求。 | 质检部 生产工程部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月15日开展了测量管理体系的管理评审，会议由公司总经理王丹主持，由管理者代表张小民汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性；会议结束后完成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的问题落实了整改部门。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年7月10日，企业组织了测量管理体系的内审，内审分2个组，对公司5个部门进行了标准相关要素的审核，共开出了1个一般不符合项，于7月13日完成整改。 | 质检部 生产工程部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查上年度监督审核未开具不符合项。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审发现的不符合项：在工程部现场抽查编号为DK302-001.01-20140801-F0 的GER9000超声波流量计装置调试记录表，调试人员签字遗漏，采取纠正措施，并于2021年7月13日完成整改。 | 质检部 生产工程部 | 否 |
| 7 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 抽查质检部8台测量设备，其中CK011钢直尺检定日期2021.7.22；编号为20308304的内径千分尺检定日期2021.7.20；编号为997464516的数字万用表检定日期为2021.7.16；编号为210527018的压力表检定日期为2021.7.22，抽查的测量设备均在检定有效期内，并粘贴计量确认标识。 抽查计量器具的使用环境均能满足测量要求。 抽查的测量设备的检定单位均为南京市计量监督检测院，符合检定溯源要求。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业检定过程中声路长的测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质检部 生产工程部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的高度控制测量过程为企业检定过程中声路长的测量过程，企业编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》。 企业采用同类设备比对的方法进行有效性确认，比对结果满足要求，详见附件《测量过程有效性确认》。 企业采用统计技术进行控制和监视测量过程，详见《测量过程监视记录》。 | 质检部 生产工程部 | 否 |
| 10 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对检定过程中声路长的测量过程进行了不确定度的评定，评定方法正确，详见附件。 | 质检部 生产工程部 | 否 |