不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **华润雪花啤酒（四川）有限责任公司绵阳分公司** | **陪同人员** | **蒋涛** |
| **受审核部门** | **制造部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:****查看可燃气体检测报警器、氨气检测报警器定期检定证书，未能提供有效的检定证书。不符合ISO 14001:2015、ISO45001：2020标准8.1.1总则，为了满足环境、职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：—按照准则实施过程控制；****上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1.1条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1.1条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　☑一般**C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.10.20 日 期：2021.10.20 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**