编号：1068-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 大庆市卉泉环保设备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:刘宇轩 | | | |
| 不符合事实描述：  抽查质检部提供的测量设备台账，没有对测量设备进行ABC分类管理。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；  审核员(签名)\_**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1**\_ 陪同人员(签名)\_45b882102e6bf702f3c022963cdf0dd\_  企业部门代表（签名）45b882102e6bf702f3c022963cdf0dd\_\_  日期:2021.10.21 | | | |
| 纠正措施:  1.加强学习，重新填写测量设备台账，对公司测量设备进行ABC分类管理。  2.加强对测量设备的管理，避免类似情况再发生。  企业部门代表签名: 45b882102e6bf702f3c022963cdf0dd 审核员签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期：2021.10.21 | | | |

可另附页