## 天工 (2)
测量过程监视统计表及监视控制图（麻花钻外径尺寸检测）
量具名称： |  | 外径千分尺 |  |  | 基准件名称: |  | 标准量块
量具规格： |  | 0-25mm |  |  | 测量参数: |  | 5.120mm
日 期： |  | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-04-23 | 2021-05-23 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2021-09-23
时 间： |  | 2021-02-23: 24:00
检测员： |  | 刘永栋 | 刘永栋 | 刘永栋 | 刘永栋 | 刘永栋 | 刘永栋 | 刘永栋 | 刘永栋
测 量 值(m) | 1 | 5.123 | 5.118 | 5.119 | 5.121 | 5.124 | 5.12 | 5.12 | 5.119
| 2 | 5.122 | 5.123 | 5.123 | 5.12 | 5.119 | 5.122 | 5.118 | 5.121
| 3 | 5.12 | 5.121 | 5.12 | 5.119 | 5.121 | 5.118 | 5.121 | 5.12
| 4 | 5.119 | 5.122 | 5.122 | 5.121 | 5.124 | 5.122 | 5.117 | 5.122
| 5 | 5.123 | 5.124 | 5.117 | 5.124 | 5.122 | 5.123 | 5.118 | 5.121
平均值(X) |  | 5.1214 | 5.1216 | 5.1202 | 5.121 | 5.122 | 5.121 | 5.1188 | 5.1206
（R) |  | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003
| X | 5.1208 |  | UCLx=X+A2R |  | 5.1236 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.00475 |  | LCLx=X-A2R |  | 5.1181 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.010046 |  | D4 | 2.115
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208 | 5.1208
UCLx |  | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236 | 5.1236
LCLx |  | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181 | 5.1181
R均值 |  | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475 | 0.00475
UCLr |  | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046 | 0.010046
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
|  | 2021-09-23: 判定者： | 刘永栋