项目编号：1006-2021

审核员现场审核记录（二）

企业名称：深圳市安车检测股份有限公司

审核员：

审核日期：2021年10月28日上午～2021年10月29日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了ANCHE- CLSC-2021《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问生产部的张程、品质部的刘守珂等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，能够知道自己和本部门的主要职责。 | 生产部 技术研发部 品质部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了ANCHE-CLWJ06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查品质部执行GB25280-2016《道路交通信号控制机》、JJF1835-2020《机动车尾气遥感检测系统校准规范》等技术标准文件现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 生产部 技术研发部 品质部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了ANCHE-CLWJ07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件台账》，共识别了5个测量软件。查生产部加工中心的软件名称为“SIN UMERIK 828D”,有《检测软件测试记录》、《检测软件定性考核评定表》等记录资料，符合要求。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了ANCHE-CLWJ08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为五年。 查品质部的“产品质量检验报告单”；产品名称：科技治超不停车检测费现场执法设备；检验项目：包括外观检查、通讯端口检查、4G模块检查、功能检查等7个检验项目；检验设备：数字万用表和信号发生器等；检验依据：JJG907-2006动态公路车辆自动衡器等，检验日期：2021年5月9日。符合要求。 | 生产部 品质部 技术研发部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了ANCHE-CLWJ09-2021《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查生产部现场，型号规格为FY2200S的信号发生器，校准日期为2021年7月23日，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了ANCHE-CLWJ10-2021 《测量设备管理程序》、ANCHE-CLWJ13-2021 《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有156台测量设备纳入了测量管理体系进行管理，其中1台强检测量设备。测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“山东省计量科学研究院”出具的检定证书1份，被检定设备名称：空盒气压表，型号规格 ：DYM3，检定日期：2021年7月16日,证书编号：T34-20211477,符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了ANCHE-CLWJ11-2021《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查2021年10月品质部的“温度/湿度记录表”，环境条件满足要求。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了ANCHE-CLWJ15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，符合标准要求。 查企业的《测量过程及控制一览表》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。并对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。查《测量设备计量确认明细表》及《计量确认过程验证记录表》，已对测量设备进行了计量确认，并有计量确认过程验证记录。 | 生产部 品质部 技术研发部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了ANCHE-CLWJ14-2021《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了ANCHE-CLWJ10-2021《测量设备管理程序》、ANCHE-CLWJ13-2021《计量确认管理程序》、ANCHE-CLWJ14-2021 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了ANCHE-CLWJ13-2021 《计量确认管理程序》。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了136个测量过程，其中3个关键测量过程，52个重要测量过程，81个一般测量过程。对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“3吨环保测功机滚筒 直径测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了ANCHE-CLWJ16-2021 《测量不确定度管理程序》，高度控制测量过程和检定校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 查3吨环保测功机滚筒直径测量过程不确定度评定，评定方法符合要求。见附1《3吨环保测功机滚筒直径测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 品质部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备均委外送检到3家机构，分别为： 山东省计量科学研究院，其计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01024号，中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号：CNAS L0854； 山东涌达设备检测技术有限公司，其中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书号：CNAS L12108； 济南市计量检定测试院，其计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37001号。 查规格型号为VC890D的游标卡尺，委托山东省计量科学研究院进行校准，校准日期为2021年7月20日，已溯源到SI单位标准。 查生产部现场，储气罐上（0-1.6）MPa的压力表未粘贴计量确认状态标识，经确认到期未送检。不符合认证审核准则“7.3.2溯源性”的要求。 | 生产部 品质部 | 不符合03 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了ANCHE-CLWJ02-2021 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业通过发出顾客满意度调查表来收集信息，来证明是否满足顾客的测量要求。并于2021年7月份开展了顾客满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表6份，共收回6份，顾客满意度调查结果为97.5%。符合要求。 | 生产部 销售部 | 否 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业已建立了ANCHE-CLWJ18-2021 《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了ANCHE-CLWJ19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业在2021年8月11日～12日的内审过程中，发现了2项不符合，涉及“6.3.1测量设备”和“6.2.4标识”条款，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 品质部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了ANCHE-CLWJ20-2021《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年测量管理体系内部审核不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已由生产部组织制定了纠正和预防措施，并监督验证，已完成了整改，基本满足标准要求。 | 品质部 生产部 技术研发部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电。2020年全年用水6200吨，用电1360000度。共计折合167.67吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |