项目编号：0219-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：山东环海塑业有限公司

审核员：

审核日期：2021年10月23日下午～ 2021年10月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。查2021年8月28日出具的“客户满意度调查工作报告”表明：共发出内、外部顾客满意度调查表6份，收回6份。顾客满意度达到98.5%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的法定代表人由张春霞变更为马长胜，变更日期：2021年6月21日。 企业的产品没有增加。 | 管理层 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量、分别分解到生产部4项、实验室5项、综合办5项、采购部2项、营销部1项。已对2021年1月至9月质量目标的完成情况进行了统计考核，5个部门均已完成质量目标。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 管理层 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月20日，单独开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理马长胜主持，管理者代表孟庆杰及各部门负责人汇报了体系运行情况。评审包括了测量管理体系质量目标完成情况、人员培训情况、顾客满意度调查情况、关键测量过程控制情况等8项内容。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对公司测量管理体系目前存在的检测人员培训力度不够、测量设备的管理不够完善等问题提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系符合标准要求，运行基本有效，质量目标得到实现。符合要求。 | 管理层 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查出厂编号为175的“微机控制电子万能试验机”的校准证书编号XGH2 02105100616W，校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”（机构注册号CNAS L4802），校准日期均为2021年05月10日，处于有效校准状态，并粘贴了计量确认状态标识。符合要求。 查出厂编号为08363315S的耐震压力表，校准日期为2021年05月10日,校准机构为“东营市河口区计量检定测试所”(计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2020）370505号)； 查出厂编号为HHJC01的“差式扫描热量仪”，校准机构为“山东龙成检测技术有限公司”（机构注册号CNAS L12930），校准日期为2021年05月10日，测量设备证书信息与《检验与试验装置管理台账》信息一致，设备的溯源符合要求。 - 共抽查9份检定/校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查实验室配备了空调，2021年10月的温湿度记录表明，环境条件满足要求。 | 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查《合格供方台账》，入账的主要合格供方为：原材物料供方1家、测量设备供方12家、校准服务供方3家。 查供方评价情况： 1）已对原材料“色母”的供应商“山东顺达供应链管理有限公司的资质、供货能力、产品实物质量进行了评价，符合企业要求。 2）已对测量设备“壁厚千分尺”的供应商“哈尔滨量具刃具厂”等的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为保持合格供应商资格。符合要求。 3）查检定校准服务的《合格供方台账》，包括“深圳新广行检测技术有限公司” 、“东营市计量测试检定所检定证书”、“山东龙成检测技术有限公司”共3家检定校准服务供方。 查采购部，未提供出对校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款 “6.4外部供方”的要求。 | 实验室 采购部 | 不符合01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”的识别正确，使用的测量设备为“壁厚千分尺”，测量范围（0-25）mm,校准日期：2021年05月10日，校准证书XGH2021051006 24W，查《计量确认过程验证记录表》，验证方法正确，验证结果符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。符合要求。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业一年来未新增关键测量过程，已识别的关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”，其计量要求的导出正确，配备的测量设备已经校准，并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查：企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。抽查关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”，已进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按照控制规范的规定频次对测量过程进行持续监视。附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告”，不确定度评定方法正确。详见附1《PE100给水管壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年8月4日至5日单独组织了企业测量管理体系内部审核。内审为2个组，对5个职能部门进行了全要素的审核，发现了1个不合格项，涉及认可准则条款号6.2.1程序，已完成整改。 企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。符合要求。 | 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程的监视记录及控制图”，图中显示已对该测量过程进行了持续有效的监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | - 查2020年监督审核出具了2个次要不符合项报告: - （1）查实验室检测现场，未提供出2020年11月份的环境温湿度监控记录，不符合6.3.2环境的要求。 - （2）查生产车间编号为1923660，测量范围为（0-25）mm的壁厚千分尺，未粘贴标识，经确认此壁厚千分尺未送检。不符合“7.3.2溯源性”的要求。 企业已对上述2个不符合实施了纠正，审核组对纠正整改的见证性资料进行了验证，确认企业的纠正措施已得到落实，不合格控制有效，符合要求，同意关闭不符合项。 | 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了实验室1个不符合项，涉及的条款为“6.2.1程序”，查“内审不符合项整改报告”，已进行了原因分析、采取了纠正预防措施、并进行了纠正预防措施有效性验证，已完成不符合项整改。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进。进行持续改进。符合要求。 | 实验室 生产部 采购部 营销部 综合办 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查编号为2021070901的《检测报告》等相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电；2021年1月至9月，用水15679吨，用电2072138度，折合256.01吨标煤。 企业不是重点用能企业。 | 生产部 | 否 |