编号：0074-2016-2019

不符合项报告

企业名称： 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 热处理车间 陪同人员:顾正焱

不符合事实描述： 抽查热处理正火炉上的XMT数字温度调节仪及编号1546，型号XWG-101,圆盘自动平衡记录仪0-1300℃，分度号K,未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 条款6.2.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页