编号：1063-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  宝鸡卓远恒通机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:王鹏浩 |
| 不符合事实描述： 查编号：HT-03 偏摆仪 经2020年11月06日校准，未见计量确认过程记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准7.1.4条不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:立即对该计量器具进行计量确认，举一反三对公司的计量器具进行有效性确认，确保计量器具满足要求。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期： |

可另附页