项目编号：1063-2021

审核员现场审核记录

企业名称:宝鸡卓远恒通机械制造有限公司

审核员： 郭力                                          审核日期：2021.10.26-10.27

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产部、技术部部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别该厂原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，该厂通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 生产部、技术部按计量要求对物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面进行控制，产品质量稳定，公司成立以来未有顾客投诉及纠纷。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司测量体系5项质量目标，生产部、技术部进行了分解，有具体指标可测量，经2021年9月考核统计，均能达标。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录 抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质：王鹏浩、赵志刚有计量人员校准培训证书，张伟丽、王鲜梅有内审员证书，检验人员有上岗证，人员能力满足要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 提供测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和该厂管理要求，文件有效、受控。 查该厂产品执行标准为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准S60003-2015《总成及零件标识与追溯规范》S68008-2016《采购零部件包装通用技术条件》S61035-2016《AT变速器零部件清洁规范》S61019《变速器零部件清洁度规范》、《轴承隔套工艺卡片》、《活塞、拨叉轴检验工艺规范》等文件已受控，有现行有效受控标识，计量单位书写正确，符合要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：生产部门关键测量过程记录： 1：2021年9月13日，编号为,4260107记录，依据：电机连接板产品要求、设备信息、保存期限3年，信息量满足要求。 2：2021年8月30日，编号为S064R-04-1产品检验报告单，依据：电机连接板图纸、设备信息、保存期限3年，信息量是否满足要求。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，该厂测量设备台帐共有140台件测量设备，台账包括监视设备标准物质。测量设备按A、B、C类测量管理，该厂的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。该厂所有测量设备的使用符合环境要求。 企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送陕西世通仪器检测服务有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所检定校准。 查，编号为LWHG-001的螺纹环，经2020.10.30日校准。查，编号为HT-04的表面粗糙度仪，2020年11月06日校准，现场标识、台账信息和证书一致。 生产部检验室环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 该厂建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查：倒档中间轴径检验测量过程，对计量要求进行了识别，测量设备数显外径千分尺经检定合格，验证满足要求。 企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查生产部，编号：HT-03 偏摆仪 经2020年11月06日校准，未见计量确认过程记录，不符合GB/T19022-2003标准的7.1.4 条款。 | 生产部 技术部 | 01 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对倒档中间轴径检验测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，倒档中间轴径检验企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了倒档中间轴径检验测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》，评定方法正确。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产部 技术部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具无，主要是用于贸易结算（电能表、水表)均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | 生产部 技术部 | 否 |