NDYR-302电信-2025
            测量过程有效性确认记录        
	测量过程名称
	线路轨距测量
	依据测量方法文件
	NDYJ 405007-2018.A 轨道检修规程

	所属分公司/部门
	工务分公司
	测量项目
	线路轨距测量
	控制程度
	高度控制

	测量过程要素概述：
测量设备：铁路轨距尺型号：TGC~1E
测量方法：测量采用直接接触法，握住轨距尺，把固测端紧靠一股钢轨的作用边，活测端作小量前后移动，取其最小量值，即为该处轨距值。测量道岔时须将固测的固定块外测量面紧靠在撤叉心轨作用面上，活测端的活测块外测量面与基本轨作用边接触，即可测得轨距值。环境条件：常温
测量软件；无
操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有一年以上经验，操作人员经培训具备能力。
其他影响量：
             无


	有效性确认记录:
用同级设备多台比较法（Z值判定）对轨距尺的测量过程有效性进行确认：
测量数据如下表所示：
选择10把轨距尺分别测量同一个对象同一个位置（由熟练的检测人员操作，可不限1人或多人），得出10个数值（对应10个编号的轨距尺）分别是：
编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

轨距尺编号

0177

0178

0179

0180

0181

0182

0183

0184

0185

0184

数值（mm）

1435
1435
1436
1435
1435
1435
1435
1436
1435
1435
平均值[image: image2.png]


：[image: image4.png]


=1435.2
3.复现性s,  
[image: image5.wmf]mm

n

x

x

s

i

46

.

0

1

)

(

2

»

-

-

=

å


4.      
[image: image6.wmf]2

435

.

0

s

x

-

x

max

£

=

=

Z

，合格，此测量过程有效。
[image: image1.png]



确认人员：    [image: image7.png]2 L



              日期：2021.6.27


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

