## 稳定性
附2: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 冷水水表电压变化测量过程 |  |  | 被测参数: | 电压 | （3.6±0.1）V |  |  | 最大允许偏差： |  | ±0.035V
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-1000）V |  |  | 最大允许誤差： |  | U=0.002V k=2
|  |  |  | 核查标准: | 试样
日 期： |  | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 2021-02-27 | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2021-05-15 | 2021-06-15 | 2021-07-14 | 2021-08-15 | 2021-09-19 | 2021-10-09 | 2021-11-05
测 量 值 | 1 | 3.63 | 3.61 | 3.65 | 3.61 | 3.62 | 3.64 | 3.65 | 3.61 | 3.64 | 3.66 | 3.61 | 3.63
| 2 | 3.61 | 3.63 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.63 | 3.61 | 3.62
| 3 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62
| 4 | 3.64 | 3.61 | 3.65 | 3.62 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 3.63 | 3.64 | 3.63 | 3.62 | 3.63
| 5 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.61 | 3.61 | 3.66 | 3.63 | 3.63 | 3.61
平均值(X) |  | 3.624 | 3.618 | 3.632 | 3.618 | 3.62 | 3.634 | 3.62 | 3.622 | 3.634 | 3.634 | 3.618 | 3.622
全距（R) |  | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02
| X | 2020-12-22: 3.6247; 2021-02-27: UCLx=X+A2R; 2021-04-21: 3.6429; 2021-06-15: A2; 2021-07-14: 0.577; 2021-09-19: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-12-22: 0.031667; 2021-02-27: LCLx=X-A2R; 2021-04-21: 3.6064; 2021-06-15: D3; 2021-07-14: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.066943 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247 | 3.6247
UCLx |  | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429 | 3.6429
LCLx |  | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064 | 3.6064
R均值 |  | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667 | 0.031667
UCLr |  | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943 | 0.066943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-01-19: 郝玉红; 2021-07-14: 审核：; 2021-08-15: 张海龙