## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 控制器主板工作电压测量过程 |  |  | 被测参数: | 工作电压 | (4.8~5.5)V |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.7V
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0~20）V |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.24V
|  |  |  | 核查标准: | 控制器主板
日 期： |  | 2020-11-05 | 2020-12-09 | 2021-01-12 | 2021-02-06 | 2021-03-05 | 2021-04-16 | 2021-05-17 | 2021-06-23 | 2021-07-20 | 2021-08-18 | 2021-09-24 | 2021-10-15
测 量 值 | 1 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.04
| 2 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.04 | 5.02 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.02
| 3 | 5.02 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.05 | 5.02 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.03 | 5.02 | 5.01
| 4 | 5.01 | 5.01 | 5.03 | 5.04 | 5.02 | 5.04 | 5.02 | 5.01 | 5.05 | 5.05 | 5.01 | 5.03
| 5 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.05 | 5.01 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.01 | 5.01
平均值(X) |  | 5.016 | 5.018 | 5.018 | 5.02 | 5.024 | 5.03 | 5.018 | 5.016 | 5.022 | 5.026 | 5.016 | 5.022
全距（R) |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03
| X | 2020-11-05: 5.0205; 2021-01-12: UCLx=X+A2R; 2021-03-05: 5.0378; 2021-05-17: A2; 2021-06-23: 0.577; 2021-08-18: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-11-05: 0.03; 2021-01-12: LCLx=X-A2R; 2021-03-05: 5.0032; 2021-05-17: D3; 2021-06-23: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.06342 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205 | 5.0205
UCLx |  | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378 | 5.0378
LCLx |  | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032 | 5.0032
R均值 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
UCLr |  | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342 | 0.06342
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-12-09: 任柏松; 2021-06-23: 审核：; 2021-07-20: 石伟超