编  号：0228-2019-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：郑州永邦测控技术有限公司

审核员：

审核日期： 2021年10月26日 上午至2021年10月26日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 自上年度监督审核一年来，企业在生产经营、管理、安全、销售等诸方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业通过顾客满意度调查来证明企业在产品质量、测量设备、测量过程等方面能够持续满足顾客的测量要求： 企业于2021年10月份，分别发出内、外部顾客满意度调查表50份和10份，全部收回60份，经统计，内部顾客满意度97.8%，外部顾客满意度99%，并形成了《顾客满意度分析报告》，对本次调查收到的意见和建议进行了总结落实。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更，产品没有增加。 | 管理层 质量部 销售部 服务部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了包括“关键计量器具确认100%”等4项质量目标，均有具体指标，可测量，并分解到测量管理体系涉及的7个部门。 质量部负责组织各部门质量目标的实施、督促、检查，已对2021年1月至9 月质量目标完成情况进行了统计考核。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》，7个部门分解目标的完成情况统计记录，质量目标均已完成。公司领导层在管评中对2021年质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。符合要求。 | 管理层 质量部 人事行政部 技术部 生产部 物控部 销售部 服务部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年10月19日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由总经理朱建国主持，由管理者代表陈卫涛汇报了体系运行情况。 评审的内容包括：测量管理体系内审情况、内外部顾客对企业产品/服务反馈情况、计量方针及目标的可行性等共6个方面，覆盖了企业7个部门。查管评会议形成的《管理评审报告》显示：企业的测量管理体系运行过程受控，是适宜的，有效的，在产品质量、生产经营、安全环保、能源管理等诸方面发挥了有效作用。 管理评审结论为：本公司的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求且运行有效，测量设备处于良好运行状态，测量过程处于有效控制状态。符合GB/T 19022-2003标准的要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备、无新增生产物料供方；新增了1家校准服务供方为：方圆检测认证有限公司。 查校准服务的《合格供方名录》，共2家服务供方为：河南省计量科学研究院、方圆检测认证有限公司。查检定校准服务的《供方评定记录表》已对2家服务供方提供的服务进行了评价和监视，符合要求。 查测量设备的《合格供方名录》，企业共有包括“北京康威仪表有限公司责任公司”等12家合格供应商，查《供方评定记录表》1份，已对“压力表”的供应商“红旗仪表有限公司”进行了持续评价与监视。符合要求。 查生产物资的《合格供方名录》，企业共有包括“祥华防爆科技有限公司”等在内的86家合格供应商。查《供方评定记录表》1份，已对“控制器壳体”的供应商“沧州辉科电气机箱设备有限公司”进行了持续评价与监视。符合要求。 | 物控部 质量部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业的程序文件规定了一般每年进行一次测量管理体系内审，公司有重大事件或机构有重大调整时可追加审核。 查《2021年测量管理体系内部审核报告》显示，企业于2021年9月15日单独组织了测量管理体系内审，对企业7个部门进行了全要素审核。企业通过内审，对测量管理体系运行情况进行检查，达到了发现问题并举一反三及时解决问题的目的。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查“控制器主板工作电压测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》显示:2020年11月到2021年10月对“控制器主板工作电压测量过程”进行了持续监视，满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图”。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合 格控制 | 2020年度测量管理体系监督审核中出具了2项不符合： 不符合01：查质量部使用的出厂编号为Q6-610-03423的LCR数字电桥，校准证书编号为电学字20200921-0146，校准日期为2020年09月28日，未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4”的要求。 不符合02：查质量部检验现场新进的编号为04000168，型号规格为TL5502A耐压测试仪，未提供出检定校准证书，经确认未送检。不符合认证审核准则条款号：7.3.2 溯源性的要求。 经审核组确认，企业针对该2项不符合采取的纠正预防措施有效，并完成整改，不符合项关闭。符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业的《2021年测量管理体系内审报告》，内审发现了质量部1项不符合，涉及“6.2.3记录”条款，查《不符合项整改报告》，已分析原因，制定的纠正预防措施可行，整改有效。不符合项关闭。符合要求。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。 | 计量法 制要求 | 查《检验设备台账》及《磁致伸缩液位计检验记录》等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定测量设备。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 10 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于： 1、开发国内市场； 2、企业形象广告宣传； 3、企业产品招投标。 | 人事行政部销售部 | 否 |