项目编号：0093-2019-2021

审核员现场审核记录（一）

企业名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

审核员：_

审核日期： 2021年11月2日 上午至2021年11月3日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别出了测量过程124个，其中重要测量过程74个，关键测量过程6个，一般测量过程44。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 公司测量设备共1188台，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年度客户满意度调查分析》，发放调查表20份，回收20份，客户满意度为95.42分，满意度符合要求。 | 管理层 品质部 人力资源部 装备动力部 技术部 生产部 安环部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。 查《计量工作质量目标完成统计表》1份,企业对2021年度1月 -2021年度10月质量目标的完成情况进行了统计，4项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 品质部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月16日，开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表主持，品质部等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等4份，涉及企业管理者代表、7个部门和10个分厂。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出改进建议，已制定了整改措施，落实了责任部门。查FBTG/CL-BG-2021-13《2021年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 品质部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 |  | 6.1人力资源 | 查人力资源部提供的公司人员“卢亮”《测量管理体系审核员证书》1份，证书编号ISC(N)1725,,有效日期2022年7月23日。符合要求。 查《2021年度公司员工培训计划汇总一览表》中培训项目“铝产品质量培训”， 查《培训记录表》2份，已完成培训。符合要求。 查2021年度《测量管理体系内审报告》中内审员有孙妤超、贡承玉、卢亮，查人力资源部未提供出孙妤超参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。 | 人力资源部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本次无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查品质部《合格供应的清单评价》、《合格调查、评价表》各一份，企业委外检定校准服务供方3家为 “镇江市计量检定测试中心（计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2019）1011号）”、“江苏省计量科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01022号）”、“上海校正技术检测有限公司（机构注册号：CNAS L5871）”。查《检定校准服务资供方质调查评价表》3份，已对“镇江市计量检定测试中心”、“江苏省计量科学研究院”、“上海校正技术检测有限公司”，进行资质评价。检定校准服务机构资质满足要求。 抽查采购部2021年9月份《合格供应商名录》合格供方64家。查《供应商考核登记表》，评价内容共4项，包括供货质量考核、质量体系、产品质量、能力等指标，已完成审核评价。符合要求。 | 品质部 采购部 装备动力部 | 否 |
| 6 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；识别分别按测量过程124个，其中重要测量过程74个，关键测量过程6个，一般测量过程44。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 本年度无新增测量过程。查《铝材厚度尺寸测量过程》等测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。抽查关键控制测量过程《铝材厚度尺寸测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。已进行定期监控。符合要求。 | 技术部 品质部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年8月14日-15日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为4个组，对公司7个职能部门及10生产分厂进行了全要素的审核。 企业内部审核发现1个一般不符合项，为“8.2.4测量管理体系的监视”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。查《2021年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，企业于2021年8月16日，按其纠正措施完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 品质部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中出具2项次要不符合项。“不符合01：5.2.1查:安环部没有按照外部供方管理要求,对服务方“泰州新测检测科技有限公司”的检测能力、服务质量进行评价,并记录保存评价结果。不符合GB/T19022-2003标准的6.4条款。不符合02：查:品质部用拉力试验机(编号11071045),计量确认合格标识上,验证确认人写的是检定机构名称。不符合GB/T19022-2003第7.1.1条款”。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 品质部 装备动力部 技术部 生产部 安环部 采购部 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年8月16关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2020年度测量管理体系监督审核中出具2项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 品质部 人力资源部 装备动力部 技术部 生产部 安环部 采购部 销售部 | 否 |
| 10 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 品质部 销售部 | 否 |
| 11 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业将1188台件（其中强制检定设备7台件）测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行检定/校准。随机抽查7件，溯源管理较好。 查DS/QES-0A(ZE)-19-2019《熔炼炉出渣作业卡》、DS-GC(JS)-ZH85-2019《电子版用铝箔质量控制标准》文件等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 品质部 装备动力部 技术部 生产部 安环部 | 否 |
| 12 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2020年总能耗10.88万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为电、天然气。 | 装备动力部 | 否 |
| 13 |  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进、出企业能源计量器具18台，配备率100%。配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具159台，配备率100%。配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备467台，能源计量器具配备率100%。配备率满足要求。 | 装备动力部 | 否 |
| 14 |  | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查《测量设备台账（能源）》和《能源计量器具统计表》，进、出企业能源计量器具18台，配备率100%，检测率100%、完好率100%。准确度等级满足要求，配备率满足要求。进出主要次级用能单位配备的测量设备159台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。进出重点耗能设备配备的测量设备467台，准确度等级满足要求。检测率100%、完好率100%。符合要求。 | 装备动力部 | 否 |
| 15 |  | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查《能源）》，抽查“三相电子式多功能电能表”，送检机构为“镇江市计量检定测试中心”，检定日期为2021年09月13日，有效日期为2027年09月12日。准确度等级满足要求。 | 装备动力部 | 否 |
| 16 |  | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据的手工采集，平衡、分析和考核均采用人工计算分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，查《2020年度企业上报统计局报表》、《鼎胜新材能源流向图》及《能源计量器具台账》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。符合要求。 | 装备动力部 | 否 |