[image: image1.png]A%



   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1097-2021
审核员现场审核记录

企业名称：成都声立德克技术有限公司
审核员：[image: image2.png]


                          审核日期： 2021年 12月2日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是管理部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的4项职责，管代6项职责、管理部计量职能的12项。询问技术中心部长及物流部部长 、兼职计量员及相关测量人员，各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中的担负计量管理职能和职责。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

2021年客户满意度调查，顾客满意度97%。企业未收到客户投诉。

技术中心、管理部（销售）、物流部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

抽查《2级超声波水表出厂示值误差检验过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查企业《计量目标管理程序》中，规定了企业的质量目标5项，质量目标与计量方针一致。

查《2021年度测量管理体系目标完成情况统计表》一份，企业对2021年1-11月质量目标的完成情况进行统计合考核。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	4
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 

能力和培训


	查《2021年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于分别于2021年6月4日和6月8日组织了质量手册、程序文件宣贯和GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	4
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 

能力和培训


	查《2020年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于分别于2020年6月4日和6月8日组织了质量手册、程序文件宣贯和GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	5
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了《测量管理体系质量手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共21个，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2016年6月18日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

企业产品依据的主要技术标准为企业产品主要执行标准为: GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表  第一部分：计量要求和技术要求》、 GB/T778.2-2018《饮用冷水水表和热水水表  第二部分：试验方法》、GB/T778.3-2018《饮用冷水水表和热水水表  第三部分：试验报告格式》等标准。上述标准现行有效并受控。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。并建立了测量软件台账。

	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	7
	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3

记录
	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。

查《阀门出厂压力密封试验测量过程》检验记录等符合要求。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	8
	纳入体系管理测量设备计量确认标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了《计量标识管理程序》。

查卡尺量具。《标准表法流量标准装置》有计量确认标识， 企业的检验工艺/主要产品标准均有受控标识.
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由品管部负责测量设备全过程管理。

查企业已将28台测量设备纳入《计量器具台账》中进行管理。查台账中出厂编号2106089的压力表，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2021年7月19日，有效日期2022年7月18日。检定机构为“东莞市帝恩检测有限公司”，查该测量设备周期间隔为12个月，校准证书信息和台账相符。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	10
	是否有测量环境条件的管理程序？
是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	企业对测量环境没有特定要求。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	2
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制《外部供方管理程序》文件。

现场抽查技术中心、物流部，主要测量设备生产的合格供方5个，测量设备检定/校准的机构2个。随机抽查测量设备生产厂家、检定/校准机构提供服务等资料，企业已对外部服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	12
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。

查企业按照《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。

查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称：2级超声波水表出厂示值误差检验，验证方法正确，验证结果符合要求。

在技术中心检查时发现在用的编号为672982049790的VC890D的数字万用表使用的是校准证书，未见确认记录。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	01

	
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，计量确认间隔按计量检定证书的要求，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制

7.1.4  计量确认记录
	企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。

编号2021090801型号为(0-150)㎜的数显卡尺等计量确认记录符合要求.

	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2

测量过程
	企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验\生产过程检验等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。

查《测量过程及控制一览表》，识别出6个测量过程，其中《2级超声波水表出厂示值误差检验》为高控过程。
查：《2级超声波水表出厂示值误差检验》试验过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。
查：《2级超声波水表出厂示值误差检验》试验测量不确定度评定过程和结果符合要求.
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	公司测量设备由东莞市帝恩检测有限公司、中国测试技术研究

院检验溯源。

抽查计量器具溯源情况基本符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》


	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	3
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《顾客满意度控制程序》。顾客的满意度测评采用顾客来访（或回访）、来电来函、调研报告等形式。物流部收集整理量满意度测评报告，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、与行业标杆在管理方面的差距、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。

企业制定的顾客满意度目标是：90%以上， 2021年顾客满意度测评得分97%。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视


	有2021年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。

查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《2级超声波水表出厂示值误差检验测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	4
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、水等，年消耗 96吨标煤,该企业不是重点用能单位。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	5
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制的能源计量器具台账在公司计量器具台账中，企业按照GB17167－2006要求配置能源计量设备。配备率符合要求。
	技术中心

管理部（销售）

物流部

	否

	6
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	企业在用的电能表准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	7
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业使用的电能表由当地供电部门自行检定在有效期内。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否

	8
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	该企业是小型企业此项工作未作。
	技术中心

管理部（销售）

物流部
	否


 2 / 2

