项目编号：0098-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏海威塑业科技有限公司

审核员：_

审核日期： 2021年11月1日 上午至2021年11月1日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。 企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程15个，“管材壁厚检验过程”等1个关键测量过程，重要测量过程14个。已将23台测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查企业在2021年10月实施了顾客满意度调查工作，抽查“测量管理体系客户满意度问卷调查表”10份，实施了调查。查《内部顾客满意度调查表统计》，内部顾客满意度为99%。达到目标值。 | 管理层 质检部 生技部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《2021测量管理体系年度质量目标分解计划》，已对5个部门涉及的6项质量目标进行分解，查《2021年公司计量工作质量目标完成统计表》，企业已完成对2021年1月-2021年度9月质量目标完成情况的统计分析工作，均已完成目标值。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 查《管理评审计划》和《测量管理体系管理评审报告》，公司于2021年10月26日，开展了测量体系管理评审会议，会议由公司总经理主持，管理者代表以及企业各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。抽查管评输入报告4份，覆盖了企业5个部门及测量管理体系运行、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况、人员培训等。会议要求公司责任部门加强关键测量过程的筛选和控制及检验人员培训问题，职能部门制定了整改措施，并验证落实了完成情况。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否对对人员能力进行评价？ 培训实施情况？ 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 查综合部提供《人员技术档案》1份，抽查检验人员曹娟的“检验员证”，证书编号为2021JQT(检)075，项目为“检验员”，发证日期为2021年04月01日。符合要求。 查企业提供的2021年度《计量持续能力评价表》，被评价人员“薛春芸”，评价项目5项，已完成评价，评价日期2021年5月12日。符合要求。 | 管理层 综合部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司本年度无新增测量设备和检定校准服务供方。 查《合格供方名单》中的校准服务方为“江苏银河计量检测有限公司” 1家，已对供方服务质量进行了持续监视评价，符合要求。 抽查了实验室《供应商名录》，实验室供方为3家。查HWCX07-3-2019《供应商评价表》，供方为 “北京浦西科技有限公司”，评价日期为“2021年1月6日”。查《原材料供方名录》，供方为5家，查《供方评定记录表》5份，评价日期均为2020年12月30日，已对供方的能力、质量能力等完成评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《测量管理体系内部审核计划》，公司于2021年10月20日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审分1个组，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“7.3.2溯源性”。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年10月22日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查关键测量过程“管材壁厚检验过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“管材壁厚检验过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质检部 生技部 采购部 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2020年度监督审核发现1个不符合项为“不符合01：查生产车间储气罐上使用的1.6级压力表（0-1.6）MPa，编号为18120702，2020年7月01日已检定合格，没有粘贴计量确认标识。不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。”已制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。 经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 综合部 质检部 生技部 采购部 销售部 | 否 |
| 8 | 计量法制要求 | 计量法制要求 | 企业无强检测量设备。公司23台件测量设备均列入计量管理工作。测量设备按周期检定。查编号为HW-03-801《原材料检验过程》1份、JSHWJC-ZY-2019《拉伸性能检测记录》1份JSHWJC-ZY-004-2019《溶体质量流动速率操作规范》等文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 综合部 质检部 生技部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书使用: 1、用于开发国内和海外市场，做企业形象广告宣传； 2、用于企业在中石油、中石化招投标工程项目加分。 | 综合部 销售部 | 否 |