编号：1107-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江华健医用工程有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 工程部 | 压力表 | 55007 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级  精密压力表 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 工程部 | 外径千分尺 | W161124453 | (0～25)mm | ±0.004mm | 4等量块 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 工程部 | 外径千分尺 | W160923887 | (25～50)mm | ±0.004mm | 4等量块 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 工程部 | 游标卡尺 | FK702739 | (0～300)mm | ±0.02mm | 4等量块 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 测量室 | 接地电阻  测试仪 | 1170 | JD-8B | ±5% | 接地导通电阻测量仪检定装 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 测量室 | 噪音计 | 110401475 | 1350A | ±1.0dB | 多声级声校准器 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 测量室 | 氧浓度检测仪 | 0200830784 | GT903-W-02 | ±2% | PP氧指数标准物质 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 测量室 | 真空表 | 78919 | (-0.1-0) MPa | 1.6级 | 0.4级  精密压力表 | 广东中准检测有限公司 | 2021.8.6 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准器，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备均委托广东中准检测有限公司等机构校准，校准证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年1月13日~ 1月14日    c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。